Лекция 5.

Погрешности измерений и их классификация. Систематические погрешности.

Цель любых измерений – получение результата, то есть оценка истинного значения физической величины. Однако какими бы точными и совершенными ни были средства измерений и методы измерений, и как бы тщательно измерения ни выполнялись, их результат всегда отличается от истинного значения измеряемой физической величины, т.е. находится с некоторой погрешностью. Для оценки степени приближения к истинному значению используют положения теории вероятностей. Эта теория дает возможность оценивать вероятностные границы погрешностей, за пределы которых они не выходят. Достоверность (или точность) измерений характеризует степень доверия к полученным результатам измерений. Это позволяет для каждого конкретного случая выбирать методы и средства измерений, обеспечивающие получение результата с заданной точностью.

Оценивая погрешности измерения, следует понимать, что уровень точности, к которому необходимо стремиться, должен определяться критериями технической и экономической целесообразности. В метрологии установлено, что увеличение точности измерений вдвое удорожает само измерение в 2-3 раза. В то же время снижение точности измерения ниже определенной нормы как в науке, так и в производстве приводит к непризнанию результатов, к браку производимых изделий и прочим неприятностям.

При установлении точности измерений важно учитывать также их значимость. В одних случаях недостаточная точность получаемой измерительной информации имеет небольшое или локальное значение, в других – играет исключительно важную роль: от точности измерения могут зависеть здоровье и жизнь людей или судьба научного открытия.

Погрешности появляются из-за несовершенства применяемых методов и средств измерений, непостоянства влияющих на результат измерения физических величин и индивидуальных особенностей экспериментатора. На точность измерений влияют также внешние и внутренние помехи, климатические условия и порог чувствительности измерительного прибора.

Результатом прямого однократного измерения является непосредственное показание средства измерения. При этом за погрешность результата измерения принимают погрешность средства измерения. В случае многократных наблюдений результат измерения и его погрешность находят различными методами статистической обработки всех выполненных измерений. Измерение можно считать законченным, если найден не только результат измерения, но и проведена оценка его погрешности.

Итак, погрешность измерений – это отклонение результата измерений от истинного значения измеряемой величины.

На практике используют понятие измеряемой величины. Существует такое понятие как погрешность средства измерения – разность между показаниями средства измерений и действий значением измеряемой величины. Эти два понятия близки друг к другу и обычно классифицируются по одинаковым признакам.

Погрешность – одна из основных характеристик результата измерения. Она должна быть обязательно оценена. Для различных видов измерения проблема оценки погрешности может решаться по-разному. Погрешность результата измерений можно оценить с разной точностью на основании различной исходной информации. В соответствии с этим различают измерения с точной, приближенной и предварительной оценкой погрешностей.

При определении точной оценки погрешности учитывают индивидуальные метрологические средства и характеристики каждого из примененных средств измерений, анализируют метод измерений, контролируют условия измерений с целью учета их влияния на результат измерений.

При приближенной оценки погрешности – учитывают метрологические характеристики средств измерения и оценивают влияние на результат только отклонение условий измерения от нормальных.

Измерения с предварительной оценкой погрешности выполняется по типовым методикам, регламентированным нормативными документами, в которых указаны методы и условия измерений, типы и погрешности используемых средств измерений и на основе этих данных заранее оценена возможная погрешность результата.

Основные признаки, по которым классифицируются погрешности:

- по форме количественного выражения:

абсолютная погрешность – отклонение результата x от xи – истинного (или хд – действительного) значения измеряемой величины

Разновидностью абсолютной погрешности является больше которой погрешность в эксперименте быть не может.

относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности к хи (хд)

Дает возможность сравнивать качество, т.е. точность измерений).            Часто выражается в % :

(мера точности  )

приведенная погрешность - потенциальная точность измерений,

,

где - нормирующее значение (например, конечное значение шкалы)

- по закономерности появления:

систематические погрешности Δс – составляющие погрешности, остающиеся постоянными или   закономерно изменяющиеся при многократных измерениях одной и той же величины в одних и тех же условиях. Могут быть выявлены и уменьшены введением поправки или калибровкой полностью исключить не удается;

случайные погрешности Δо – составляющие погрешности измерений, изменяющиеся случайным образом по значению и знаку при повторных измерениях одной и той же физической величины в одних и тех же условиях. Неизбежны, неустранимы, всегда имеют место в результате измерения. Их описание и оценка возможны только на основе теории вероятности и математической статистики.

Их можно уменьшить многократными измерениями и последующей статистической обработкой результатов.

грубые погрешности (промахи) – погрешности, существенно превышающие ожидаемые при данных условиях измерения. При многократных наблюдениях промахи выявляют и исключают из рассмотрения в соответствии с определенными правилами.

Т.о если исключить промахи, абсолютная погрешность измерения Δ, определяемая как        , представляется как сумма Δс и Δо :

Δ=Δс + Δо,

т.е. абсолютная погрешность, как и результат измерения, является случайной величиной.

- по виду источника погрешности:

методические – возникают из-за несовершенства метода измерений, некорректности алгоритмов или формул, по которым производятся вычисления, отличия принятой модели объекта измерений от верно описывающей его свойства, и вследствие влияния выбранного средства измерений на измеряемые параметры сигналов.

инструментальные погрешности – возникают из-за несовершенства средств измерений, т.е. от их погрешностей (неточная градуировка, смещение нуля и пр.). Устраняется выбором более точного прибора.

внешняя погрешность – связана с отклонением влияющих величин от нормальных значений (влияние влажности, температура, электромагнитных полей и пр.). Этот вид погрешности можно отнести к систематическим и дополнительным погрешностям средств измерения.

субъективная погрешность – вызвана ошибками оператора при отчете показаний. Устраняется применением цифровых средств измерений или автоматических методов измерения.

- по характеру поведения измеряемой величины в процессе измерений:

статические – возникают при измерении установившегося значения измеряемой величины

динамические – возникают при динамических измерениях. Причина – несоответствия временных характеристик прибора и скорости изменения измеряемой величины.

- по условиям эксплуатации средства измерения:

основная погрешность – имеет место при нормальных условиях эксплуатации, оговоренных в паспорте или технических условиях средств измерения

дополнительная погрешность – возникает из-за выхода какой-либо из влияющих величин за пределы нормальной области значений.

Аддитивные  и мультипликативные погрешности

Термины аддитивные и мультипликативные погрешности служат для описания формы границ полосы погрешностей средства измерений. При проверке средства измерения (прибор, датчик или ИИС) получают ряд значений выходной величины xi и ряд соответствующих им значений выходной величины yi если эти данные нанести на график x, y, то полученные точки разместятся в границах некоторой полосы:

Если эти точки лежат в границах линий, параллельно друг другу (рис.а), т.е. абсолютная погрешность средства измерения во всем диапазоне измерений ограничена постоянным (не зависящим от текущего xi) пределом ±Δо, то такая погрешность называется аддитивной, т.е.получаемой путем сложения, или погрешностью нуля. Это понятие применимо как к систематическим, так и к случайным погрешностям.

Если же положение границ полосы погрешностей имеет вид клина (рис.б), т.е. ширина полосы возрастает пропорционально росту входной величины xi, а при x=0 также равна 0, то погрешность называется мультипликативной, т.е. получаемой путем умножения, или погрешностью чувствительности (вне зависимости от того, случайная или систематичная погрешность).

Погрешность квантования – это методическая разновидность погрешности, возникающая в цифровых приборах и дискретных преобразователях. При плавном изменении входной величины xi (например, напряжения на цифровом вольтметре от 0 до 5 мВ) на выходе получаем набор дискретных значений с некоторым шагом (на выходе – ряд дискретных значений 0-1-2-3-4-5 мВ). Поэтому реальная характеристика цифровых и дискретных преобразователей является ступенчатая кривая.

Границы полосы погрешности – параллельные прямые, полоса сохраняет const ширину на всем своем протяжении.

Т.к. измеряемая величина xi случайным образом может принимать любые значения, погрешность квантования также случайным образом принимает значения в интервале от +Δо до -Δо.

Поэтому погрешность квантования является случайной аддитивной статической погрешностью, т.к. не зависит ни от текущего значения измеряемой величины xi, ни от скорости изменения xi во времени.

В основу классификации системных погрешностей положена закономерность их поведения во времени.

Отличительные особенности прогрессирующих (дрейфовых) погрешностей.

- их можно скорректировать поправками только в данный момент времени, далее они непредсказуемо меняются;

- изменение дрейфовых погрешностей во времени – нестационарный случайный процесс, который может быть описан весьма приблизительно в рамках теории стационарных случайных процессов.

Систематические погрешности могут измеряться изменяться и по более сложным законам, обусловленными какими-либо внешними причинами.

Основные методы исключения систематических погрешностей:

- Метод замещения – замена xизмер известной величиной А, получаемой с помощью регулируемой меры, чтобы показание прибора сохранялось неизменным. Погрешность неточного средства измерения устраняется, а Δ определяется погрешностью отсчета измеряемой величины по указателю меры (или заменить на цифровой).

- Метод компенсации погрешности по знаку – выполняются два измерения:  и  =>

- Метод рандомизации – перевод систематических погрешностей в случайные: некоторая величина измеряется рядом однотипных приборов с последующей оценкой результата измерений в виде математического ожидания (средние арифметические значения) выполненного ряда наблюдений; т.е. от прибора к прибору метод погрешностей изменяется случайным образом.

- Метод введения поправок – поправки определяются экспериментально или путем специальных теоретических исследований и задаются в виде формул, таблиц или графиков (например, этот метод хорош при устранении постоянных инструментальных погрешностей, которые можно выявить при поверке прибора).

- Метод симметричных наблюдений – для выявления и исключения погрешностей, которые являются линейной функцией соответствующего аргумента (амплитуды, напряжения, времени, температуры и пр.). Используются для исключения погрешности, обусловленной, например, постепенным падением напряжения питания.

Пример: Измеряем xи, результат xi=xi(t). Проводим несколько измерений через Δt:   x1, x2,…x5

t1, t2,…t5

вычисляем     и    (t1 и t5, t2 и t4 симметричны относительно t3). При линейной погрешности средние значения должны быть одинаковыми. Тогда можно записать

,

где k=const  и из системы уравнений

находим xи.

- Графический метод – строится график, через точки проводят плавную линию, которая отражает тенденцию результата, если она есть. Если  нет – переменную  погрешность считают практически отсутствующей.

При всех измерениях всегда остаются не исключенные остатки систематических погрешностей.

Случайные погрешности

Аналитически случайные погрешности описывают и оценивают с помощью аппарата теории вероятностей и математической статистики.

Рассмотрим некоторые числовые характеристики случайных величин.

- Математическое ожидание случайной величины – это сумма произведений всех ее возможных значений на их вероятности:

(математическое ожидание как дискретной так и непрерывной случайной величины есть неслучайная (постоянная) величина).

Вероятностный смысл математического ожидания: математическое ожидание приблизительно равно (тем точнее, чем больше число испытаний N) среднему арифметическому наблюдаемых значений случайной величины:

(или в интегральном виде )

Х – обозначение случайной величины, xi – возможное значение Х.

- Для оценки рассеяния возможных значений случайной величины вокруг ее математического ожидания вводится понятие дисперсии – математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания.

- Средним квадратическим отклонением случайной величины x называется квадратный корень из дисперсии:

размерность среднего квадратического отклонения совпадает с размерностью самой случайной величины, поэтому в метрологии обычно используется , а не D(x), которая имеет размерность квадрата случайной величины.

Для характеристики частоты появления различных значений случайной величины X (в нашем случае – погрешности прибора или результата измерения с учетом и ее систематической составляющей) теория вероятностей предполагает пользоваться указанием закона распределения вероятностей различных значений этой величины.

Различают два вида законов: интегральный и дифференциальный.

Интегральным законом или функцией распределения вероятностей F(x) случайной величины х называется функция, значение которой  для любого х  является вероятностью события, заключающегося в том, что случайная величина Х принимает значение, меньше х, т.е.

Это неубывающая функция х, изменяющаяся так, что F(-∞)=0, a F(+∞)=1. Она существует для всех случайных величин, как дискретных, так и непрерывных.

Дискретная случайная величина – величина, которая принимает отдельные изолированные возможные значения с определенными вероятностями. Число возможных значений может быть как конечным, так и бесконечным.

Непрерывная случайная величина – если ее функция распределения есть непрерывная, кусочно-дифференцируемая функция с непрерывной производной.

Для случайной величины с непрерывной и дифференцируемой F(x) можно найти дифференциальный закон распределения вероятностей, выражаемый как производная от F(x), т.е.

p(x)=F’(x)

Эта зависимость называется кривой плотности распределения вероятностей. Она всегда неотрицательна, т.е. p(x)≥0 и подчиняется условию нормировки:

Примеры законов распределения:

- Распределение Коши.

Это распределение близко к предельному пологому, т.е. для него выполняется условие .

- Распределение Лапласа (двустороннее экспоненциальное).

- Наиболее часто используемое на практике и в теории вероятностей – нормальное распределение (распределение Гаусса).

Т.е. по мере удаления от х=0 функция спадает быстрее, чем распределение Лапласа.

Применяется для большего числа наблюдений n.

- Если непрерывная случайная величина принимает значения лишь в пределах некоторого конечного интервала значений (x1, x2) с постоянной плотностью вероятностей, то такой закон распределения называется равномерным. Это распределение характерно для поведения случайных погрешностей при измерении непрерывной величины методом дискретного счета при преобразовании их в АЦП (так называемые погрешности квантования уровней сигналов).

при x1 < x <x2

при x < x1 и x > x2

- Распределение, при котором встречаются с равными вероятностями только два дискретных значения случайной величины +а и –а, называется дискретным двузначным распределением:

,

где  - дельта – функция Дирака, для которой:

0,  при t ≠ 0

∞, при t = 0

Физически - функцию можно определить как плотность единичной массы сосредоточенной в нуле.

- Распределение Стьюдента (псевдоним Госсета, предсказавшего это распределение) наиболее часто применяется в процессе обработки результатов небольшого числа (2 ≤ 4 < 20) наблюдений случайной величины и справедлив, когда случайные погрешности распределены по нормальному закону. Для него вводится случайная величина:

,

где  - оценка средней арифметической хi

- оценка СКО случайной величины .

Этот закон учитывает число n наблюдений и задается плотностью распределения вероятностей:

;

n ≥ 2 – число наблюдений;  и  - гамма-функции, (или интегралы Эйлера), которые для некоторого аргумента х определяются как:

С ростом n (когда n→20) распределение Стьюдента быстро приближается к нормальному и тем значительнее отличается от него, чем меньше n. Отличия состоят в увеличении рассеяния относительных погрешностей tx относительно центра tx=0 при уменьшении числа наблюдений. Уменьшается также и вероятность попадания погрешностей случайной величины tx  в заданный интервал (-tδ, tδ).

- Распределение отсчетов синусоидально изменяющейся во времени величины x=xmsinωt, если моменты этих отсчетов равномерно распределены во времени, то оно называется арксинусоидальным.

Распределения погрешностей приборов или результатов измерений, как правило, являются симметричными. Поэтому применительно к распределениям вероятностей погрешностей центр распределения может быть определен как центр симметрии распределения.

Координата центра распределения может быть определена несколькими способами. Наиболее общим  является определение центра из принципа симметрии, т.е. как точки на оси х, слева и справа от которой вероятности появления различных значений случайной величины равны между собой и составляют Р1 = Р2 =0,5. Такое значение называется медианой.

Координата центра может быть определена и по-другому – как центр тяжести распределения, т.е. такая абсцисса , относительно которой опрокидывающий момент равен 0:

,

т.е. центр тяжести, центр распределения – это математическое ожидание.

При симметричной кривой плотности распределения одной из возможных оценок центра распределения может служить абсцисса моды распределения (т.е. максимума плотности). Это возможно лишь в случае, когда распределение имеет моду. Если моды две и более, либо нет вовсе (например, равномерное распределение), то определение центра как моды распределения не имеет смысла.

То же самое относится и к понятию математического ожидания. У ряда распределений, необходимые для вычисления погрешностей, например, косвенных измерений, математического ожидания. Не существует, т.к. соответствующий распределению интеграл расходится (например, распределение Коши), а понятие центра распределения правомерно для любого распределения.

При вероятностном описании погрешности координата центра распределения определяет значение систематической составляющей погрешности, т.е. вероятностное описание погрешностей включает в себя и указание ее систематической составляющей.

Все вышеописанные распределения показаны с координатой центра хс=0. Если хс≠0, изменяется и аналитическое описание плотности распределения вероятностей. Например, распределение Гаусса примет вид:

,

а распределение Коши:

Если же из всех наблюдавшихся значений погрешности вычесть систематическую составляющую, то такое распределение называется центрированным.

Для описания различных свойств распределений используют параметры законов распределения, которые называются моментами. Моменты, найденные без исключения систематической составляющей, называются начальными, а найденные для центрированных распределений, центральными.

Центральный момент порядка k непрерывной случайной величины выражается интегралом:

Очевидно, что центральный момент первого порядка – это математическое ожидание, второго порядка – дисперсия (математическое ожидание квадрата ее отклонения) .

Третий центральный момент μз характеризует асимметрию, т.е. скошенность распределения (когда один спад крутой, а другой – пологий). Для симметричных относительно центра распределений он равен 0. Третий момент имеет размерность куба случайной величины, поэтому для относительной характеристики асимметрии .

Асимметрия положительна, если «длинная» часть кривой расположена правее моды, и отрицательна, если слева от моды:

Для оценки «крутости», т.е. большего или меньшего подъема кривой распределения, существует четвертый момент μ4 =>

- эксцесс.

Отношение его к σ4 называется эксцессом распределения. Для различных законов распределения эксцесс может изменяться от 1 до ∞, поэтому для классификации распределений по их форме удобнее пользоваться величиной

, которая называется контрэксцессом и для любых законов распределения имеет величину в пределах от 0 до 1.

Эксцессом теоретического распределения в теории вероятности называют характеристику, которая определяется разностью:

Для нормального распределения   => Еk=0. Поэтому если эксцесс некоторого распределения отличен от нуля, то кривая этого распределения отличается от нормальной кривой (т.е. распределения Гаусса): если Еk>0, то кривая имеет более высокую и острую вершину, чем нормальная кривая, если Еk<0, то кривая имеет более низкую и плоскую вершину, чем нормальная. При этом предполагается, что распределение Гаусса (нормальное) и теоретическое имеет одинаковые математические ожидания и дисперсии.

Особенность законов распределения таких случайных величин как погрешности приборов и результатов измерения состоит в их большом разнообразии. Это вызвано тем, что результирующая погрешность прибора или результата измерения складывается из ряда составляющих. Если эти составляющие рассматривать как случайные величины, то суммирование погрешностей сводится к суммированию случайных величин. Но при суммировании случайных величин законы их распределения резко меняют форму.

Закон распределения суммы независимых случайных величин , имеющих распределения р1х и р2х, называются композицией и выражается интегралом свертки:

Измерение формы законов распределения при образовании композиций происходит следующим образом:

Рис.а) при суммировании двух равномерно распределенных погрешностей с шириной распределения  а > в результирующая погрешность имеет распределение в виде трапеции с верхним основанием а-в и нижним а+в. Данную деформацию можно представить как размывание резко ограниченных хвостов более широкого распределения (шириной а) на величину протяженности в менее широкого распределения.

Композиция двух одинаковых (с шириной а) равномерных распределений является треугольной.

при –а ≤ х ≤ 0

=         при  0 ≤ х≤ а

0       при –а > x; x >a

Это так называемое распределения Симпсона. Этот закон распределения характерен для случайных погрешностей цифровых измерительных приборов, в которых измеряемая величина преобразуется в пропорциональный ей интервал времени Тсч, называемый временем счета. Измерение этого интервала выполняется с помощью счетных импульсов стабильного генератора, имеющих заданный период следования Тс. Положение счетных импульсов относительно интервала Тсч является случайным, соотношение между Тсч и Тс является также случайным, следовательно максимальные погрешности этих величин равны, т.е. а1=а2 => закон распределения треугольный.

Рис.б) Подобным же образом формируется композиция равномерного и нормального распределений, только подъем и спад по краям результирующего распределения проходит по кривой интегрального закона нормального распределения.

Рис.в) Композиция равномерного с шириной а распределения и арксинусоидального с шириной в представляет собой криволинейную трапецию с верхним основанием а-в и нижним а+в и спадами по кривым интегрального закона аrcsin- распределения.

Рис.г) Композиция равномерного и распределения Лапласа (двустороннее экспоненциальное) имеет длинные, полого спадающие «хвосты» кривой результирующего распределения.

Реальный масштаб кривых на рисунках а-г определяется каждый раз тем, что площадь под любой из кривых плотности распределения должна быть равна 1.

# Text boxes

Систематические погрешности

Постоянные

(неизменны во время всей серии

измерений, т.е. сохраняются

величина и знак)

Переменные

изменяются в процессе измерений

(ее наличие искажает оценки характе-

ристик случайной погрешности =>

необходимо выявлять и исключать из

результатов в измерении)

монотонно изменяющиеся (возрастает и убывает)

периодические (зависит от времени  периодически)

прогрессирующие (непредсказуемая

погрешность, медленно меняющиеся

со временем)