Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта специальности 1-31 04 06 «Ядерные физика и технологии»
(ОСВО 1-31 04 06-2013), введенном с 1 сентября 2013 г., и учебного плана специальности 1-31 04 06 «Ядерные физика и технологии», утвержденном 30 мая 2013 г., регистрационный номер УП G31-142/уч.

Составитель:

М.Л. Левин— заведующий лабораторией Государственного научного учреждения «Институт тепло- и массообмена» Национальной академии наук Беларуси, к.ф.-м.н., доцент

- РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой ядерной физики физического факультета Белорусского государственного университета

(протокол № 12 от 28 мая 2017 г.);

Советом физического факультета

(протокол № 11 от 08 июня 2017 г.)

Пояснительная записка

Программа дисциплины по выбору компонента учреждения образования цикла специальных дисциплин «Теплотехническое оборудование АЭС» разработана специальности 1-31 04 06 «Ядерные физика и технологии» первой ступени высшего образования. Настоящая программа является оригинальной и разработана с учетом соответствующих требований образовательного стандарта специальности 1-31 04 06 «Ядерные физика и технологии» (ОСВО 1-31 04 06-2013).

Цель учебной дисциплины  дисциплина «Теплотехническое оборудование АЭС» предназначена для приобретения обучающимися знаний об устройстве и принципе действия основного и вспомогательного тепломеханического оборудования электростанций.

Предметом изучения в данной дисциплине являются теплотехнические процессы, проходящие на атомных электростанциях. Целью преподавания дисциплины является получение студентами знаний и умений, необходимых для проектирования и эксплуатации тепломеханического оборудования АЭС. Материалы дисциплины базируются на знаниях физики, химии, высшей математики.

Основной задачей учебной дисциплины является подготовка специалистов атомных станций в совокупности с другими учебными дисциплинами с учетом современных требований.

Учебный материал дисциплины основан на знании студентами физических принципов осуществления реакций деления ядер нейтронами и радиоактивных превращений, методов описания теплофизических и теплогидравлических процессов в ядерных реакторах. Таким образом, данная дисциплина базируется на знаниях и представлениях, заложенных в дисциплинах «Физика ядерных реакторов», «Тепло массоперенос в ядерно-энергетических установках», «Материалы ядерной техники».

Перед преподавателем данной дисциплины ставятся следующие задачи:

- сформировать у обучающихся понимание физических закономерностей, описывающих процессы в теплотехническом оборудовании атомных электростанций;

- дать представление об основных методах моделирования этих процессов;

- ознакомить обучаемых с физико-химическими процессами, происходящими в теплообменном оборудовании АЭС.

Из множества эффективных педагогических методик и технологий, которые способствуют вовлечению обучающихся в поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, следует выделить:

- проблемно-ориентированный междисциплинарный подход;

- технологии научно-исследовательской деятельности;

- интенсивное обучение;

- моделирование проблемных ситуаций и их решение.

Для формирования современных социально-профессиональных компетенций выпускника вуза в практику проведения занятий целесообразно внедрять методики активного обучения и дискуссионные формы.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- теоретические основы устройства основного и вспомогательного оборудования АЭС;

- энергетические характеристики основного оборудования;

- режимы и особенности работы основного и вспомогательного оборудования АЭС;

- основы проектирования основного и вспомогательного оборудования атомных электрических станций;

- основы эксплуатации оборудования АЭС.

- пути модернизации и реконструкции оборудования АЭС;

уметь:

- анализировать влияние режимных факторов и структурных изменений в оборудовании АЭС на их экономичность;

- выбирать перспективные типы основного и вспомогательного оборудования АЭС.

владеть:

- особенностями расчета основного и вспомогательного оборудования;

- основами теплотехнического расчета ТВЭЛ.

Изучение дисциплины «Теплотехническое оборудование АЭС» совместно с другими общенаучными, общеинженерными и специальными дисциплинами обеспечивает формирование у выпускника широкого кругозора и ясного понимания своей роли и места в структуре эксплуатационного персонала АЭС.

В результате изучения учебной дисциплины «Тепломассоперенос в ядерно-энергетических установках» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач;

 владеть системным и сравнительным анализом;

 владеть исследовательскими навыками;

 уметь работать самостоятельно;

 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером;

 применять знания теоретических и экспериментальных основ ядерной физики и ядерных технологий, ядерно-физических методов исследования, методов измерения физических величин, методов автоматизации эксперимента, методов планирования, организации и ведения научно-производственной, научно-педагогической, производственно-технической, опытно-конструкторской работы в области ядерно-физических технологий и атомной энергетики;

 применять полученные знания фундаментальных положений физики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, планирования, организации и ведения научно-технической работы;

 пользоваться глобальными информационными ресурсами;

 осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям.

Форма получения высшего образования — очная, дневная.

Общее количество часов – 64, количество аудиторных часов – 34.

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий и управляемой самостоятельной работы (УСР). На проведение лекционных занятий отводится 20 часов, на практические занятия – 12 часов; на УСР – 2 часа.

Занятия проводятся на 5-м курсе в 9-м семестре.

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет (9 семестр).

- Содержание учебного материала

1. Парогенератор как основное оборудование АЭС. Парогенератор, как основное оборудование двух (трех) – контурных АЭС. Производство пара на одноконтурных АЭС. Элементы рабочего контура АЭС, оказывающие основное влияние на работу ПГ. Свойства теплоносителей первого контура АЭС, влияющие на конструкционную схему ПГ и его элементов. Общие характеристики и типы ПГ. Классификация и требования к ПГ АЭС.

2. Конструкционные схемы парогенераторов. ПГ, обогреваемые водой под давлением. ПГ с погруженной поверхностью теплообмена и естественной циркуляцией рабочего тела: горизонтальные с коллекторной раздачей теплоносителя, вертикальные с трубной доской, вертикальные с внутрикорпусными раздающими теплоноситель коллекторами. Прямоточные ПГ. Конструкционные схемы ПГ с жидко-металлическим теплоносителем. Особенности конструкционных схем ПГ с газообразными теплоносителями. Конструкции ПГ, обогреваемых водой под давлением, жидкими металлами, газовыми теплоносителями

3. Физико-химические процессы на поверхностях теплообмена. Физико-химические характеристики теплоносителя и рабочей среды, виды примесей, пути их поступления в теплоноситель и рабочую среду. Закономерности перехода примесей воды в пар, качество вырабатываемого пара. Требования к чистоте пара. Закономерности перехода примесей воды в пар: растворимость веществ в паре, механический унос. Методы повышения чистоты пара. Коррозия в поверхностях теплообмена, отложения продуктов коррозии и примесей воды на поверхностях теплообмена. Водный режим ПГ с многократной циркуляцией: методы его организации - эксплуатационные (бескоррекционные и коррекционные) и конструкционные. Нормирование и обеспечение качества питательной и парогенераторной воды для ПГ с многократной циркуляцией и прямоточных.

4. Надежность и экономичность эксплуатации парогенераторов АЭС. Надежность работы парогенераторов. Вопросы экономики и эксплуатации парогенераторов. Факторы, определяющие эффективность и надежность работы ПГ. Технико-экономическое обоснование выбранной конструкции. Вопросы эксплуатации ПГ. Отмывка поверхностей теплообмена от отложений. Опыт эксплуатации ПГ с различными теплоносителями.

5. Общие характеристики турбин. Обозначение турбин АЭС. Особенности турбоустановок АЭС. Технико-экономические характеристики турбоустановок. Тепловые схемы турбинных установок АЭС. Устройство и принцип действия турбины, процесс расширения в h-S-диаграмме. Преобразование энергии в турбинной ступени. Степень реактивности. Активный и реактивный принцип действия турбины. Треугольники скоростей.

6. Особенности конструкции многоступенчатых влажно-паровых турбин. Влияние влажности пара на характеристики группы турбинных ступеней. Выбор частоты вращения и числа цилиндров влажно-паровых турбин АЭС. Быстроходные и тихоходные турбины АЭС и особенности их конструкций. Взаимосвязь между количеством ступеней и скоростью вращения ротора. Системы парораспределения и их выбор.

7. Влияние влажности на экономичность и надежность работы паровых турбин АЭС. Конструкции влажно-паровых турбин АЭС. Особенности процесса расширения турбин АЭС. Меры по уменьшению потерь от влажности. Эрозия в турбинах АЭС, ее основные виды и механизмы. Защита от эрозии деталей паровых турбин. Проблемы совершенствования и надежность турбин. Значение предельной влажности. Сепарация влаги в турбинах АЭС.

8. Регулирование и защиты турбин. Принцип их работы. Принципы регулирования и защиты турбин энергоблоков АЭС с различными типами реакторов. Основы эксплуатации паротурбинных установок АЭС. Простейшая САР турбины. Аварийные режимы и защиты турбин.

9. Регенеративные подогреватели. Сепараторы и пароперегреватели АЭС. Типы регенеративных подогревателей. Подогреватели высокого давления. Подогреватели низкого давления. Повышение эффективности теплообменных аппаратов АЭС. Сепараторы и паровые промежуточные перегреватели АЭС с турбинами насыщенного пара. Конструктивное исполнение и включение в тепловую схему АЭС.

10. Насосы АЭС. Применение нагнетательных турбомашин (насосов, вентиляторов, компрессоров) на АЭС, их характеристики, параметры и обозначения. Насосное оборудование. Характеристики насоса и сети. Давление, развиваемое насосом. Схемы включения, особенности условий работы и конструкций насосов АЭС: главных циркуляционных (ГЦН), питательных (ПН), конденсатных (К), циркуляционных (Ц) и других.

## Учебно-методическая карта дисциплины

| Номер раздела, темы, занятия Номер раздела, темы, занятия; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Квазиуровни Ферми 1. Определение понятия "квазиуровни Ферми" 2. Инжекция неравновесных носителей заряда 3. Экстракция неравновесных носителей заряда; 2; Цифровой проектор, УМК; [!2] [!5]. Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 1; 2; УМК; Письменное тестирование. Диффузия и дрейф неравновесных носителей заряда; 10; 2. Токи в полупроводниках 1. Модель Друде Лоренца, тепловая и дрейфовая скорости носителей заряда. 2. Дрейфовый ток, подвижность носителей заряда. 3. Время релаксации энергии и квазиимпульса, рассеяние носителей заряда, правило Матиссена. 4. Кинетическое уравнение Больцмана. 5. Диффузионный ток, законы Фика. 6. Полная плотность тока. 7. Диффузионно-дрейфовое равновесие. Соотношение Эйнштейна.; 3; Цифровой проектор, УМК; [!1] [!5]. 2.2; Уравнение непрерывности 1. Общий случай уравнения непрерывности. 2. Изменение концентрации неравновесных носителей заряда во времени (уравнения баланса); 1; Цифровой проектор, УМК; [!1] [!5] [!9]. 2.3; Максвелловская релаксация 1. Кинетика релаксации объемного заряда, время релаксации Максвкелла. 2. Релаксация заряда основных носителей. 3. Релаксация заряда не основных носителей. 4. Длина экранирования Дебая; 2; Цифровой проектор, УМК; [!1] [!5]. 2.4; Диффузия неравновесных носителей заряда 1. Уравнение, описывающие диффузию неравновесных носителей заряда из освещенной области. 2. Диффузионная длина. 3. Влияние внешнего электрического поля на диффузионные потоки неравновесных носителей заряда. 4. Длина (глубина) затягивания по (против) полю(я); 2; Цифровой проектор, УМК; [!1] [!5]. | Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов | Количество аудиторных часов |  |  |  | Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.) | Литература | Формы контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | практические (семинарские) занятия | лабораторные занятия | Контролируемая (управляемая) самостоятельная работа студента |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Парогенератор как основное оборудование АЭС. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Парогенератор, как основное оборудование двух (трех) – контурных АЭС. Производство пара на одноконтурных АЭС. Элементы рабочего контура АЭС, оказывающие основное влияние на работу ПГ. Свойства теплоносителей первого контура АЭС, влияющие на конструкционную схему ПГ и его элементов. Общие характеристики и типы ПГ. Классификация и требования к ПГ АЭС. | 2 |  |  |  | Цифровой проектор | [1  11] | 1,2 |
| 2 | Конструкционные схемы парогенераторов. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ПГ, обогреваемые водой под давлением. ПГ с погруженной поверхностью теплообмена и естественной циркуляцией рабочего тела: горизонтальные с коллекторной раздачей теплоносителя, вертикальные с трубной доской, вертикальные с внутрикорпусными раздающими теплоноситель коллекторами. Прямоточные ПГ. Конструкционные схемы ПГ с жидко-металлическим теплоносителем. Особенности конструкционных схем ПГ с газообразными теплоносителями. Конструкции ПГ, обогреваемых водой под давлением, жидкими металлами, газовыми теплоносителями | 2 | 2 |  |  | Цифровой проектор | [1  11,15] | 13 |
| 3 | Физико-химические процессы в поверхностях теплообмена. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Физико-химические характеристики теплоносителя и рабочей среды, виды примесей, пути их поступления в теплоноситель и рабочую среду. Закономерности перехода примесей воды в пар, качество вырабатываемого пара. Требования к чистоте пара. Закономерности перехода примесей воды в пар: растворимость веществ в паре, механический унос. Методы повышения чистоты пара. Коррозия в поверхностях теплообмена, отложения продуктов коррозии и примесей воды на поверхностях теплообмена. Водный режим ПГ с многократной циркуляцией: методы его организации - эксплуатационные (бескоррекционные и коррекционные) и конструкционные. Нормирование и обеспечение качества питательной и парогенераторной воды для ПГ с многократной циркуляцией и прямоточных. | 2 |  |  |  | Цифровой проектор | [1  11,15] | 1,2 |
| 4 | Надежность и экономичность эксплуатации парогенераторов АЭС. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Надежность работы парогенераторов. Вопросы экономики и эксплуатации парогенераторов. Факторы, определяющие эффективность и надежность работы ПГ. Технико-экономическое обоснование выбранной конструкции. Вопросы эксплуатации ПГ. Отмывка поверхностей теплообмена от отложений. Опыт эксплуатации ПГ с различными теплоносителями. | 2 | 2 |  |  | Цифровой проектор | [1  15] | 13 |
| 5 | Общие характеристики турбин. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обозначение турбин АЭС. Особенности турбоустановок АЭС. Технико-экономические характеристики турбоустановок. Тепловые схемы турбинных установок АЭС. Устройство и принцип действия турбины, процесс расширения в h-S-диаграмме. Преобразование энергии в турбинной ступени. Степень реактивности. Активный и реактивный принцип действия турбины. Треугольники скоростей | 2 | 2 |  |  | Цифровой проектор | [1  15] | 1 3 |
| 6 | Особенности конструкции многоступенчатых влажно-паровых турбин. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Влияние влажности пара на характеристики группы турбинных ступеней. Выбор частоты вращения и числа цилиндров влажно-паровых турбин АЭС. Быстроходные и тихоходные турбины АЭС и особенности их конструкций. Взаимосвязь между количеством ступеней и скоростью вращения ротора. Системы парораспределения и их выбор. | 2 |  |  |  | Цифровой проектор | [1  15] | 1,2 |
| 7. | Влияние влажности на экономичность и надежность работы паровых турбин АЭС. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Конструкции влажно-паровых турбин АЭС. Особенности процесса расширения турбин АЭС. Меры по уменьшению потерь от влажности. Эрозия в турбинах АЭС, ее основные виды и механизмы. Защита от эрозии деталей паровых турбин. Проблемы совершенствования и надежность турбин. Значение предельной влажности. Сепарация влаги в турбинах АЭС. | 2 | 2 |  |  | Цифровой проектор | [1  15] | 13 |
| 8 | Регулирование и защиты турбин. Принцип их работы. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Принципы регулирования и защиты турбин энергоблоков АЭС с различными типами реакторов. Основы эксплуатации паротурбинных установок АЭС. Простейшая САР турбины. Аварийные режимы и защиты турбин. | 2 | 2 |  |  | Цифровой проектор | [1  15] | 13 |
| 9. | Регенеративные подогреватели. Сепараторы и пароперегреватели АЭС. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Типы регенеративных подогревателей. Подогреватели высокого давления. Подогреватели низкого давления. Повышение эффективности теплообменных аппаратов АЭС. Сепараторы и паровые промежуточные перегреватели АЭС с турбинами насыщенного пара. Конструктивное исполнение и включение в тепловую схему АЭС. | 2 | 2 |  |  | Цифровой проектор | [1  15] | 13 |
| 10 | 10. Насосы АЭС. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Применение нагнетательных турбомашин (насосов, вентиляторов, компрессоров) на АЭС, их характеристики, параметры и обозначения. Насосное оборудование. Характеристики насоса и сети. Давление, развиваемое насосом. Схемы включения, особенности условий работы и конструкций насосов АЭС: главных циркуляционных (ГЦН), питательных (ПН), конденсатных (К), циркуляционных (Ц) и других. | 2 |  |  |  | Цифровой проектор | [13], [14] | 13 |
|  | Контрольное мероприятие |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Всего | 20 | 12 |  | 2 |  |  | Зачет |

- Информационно-методическая часть

Формы текущего контроля знаний

- Выборочный контроль конспектов;

- Устный опрос.

- Защита рефератов

## Примерные темы реферативных работ

- Парогенератор как основное оборудование АЭС.

- Надежность и экономичность эксплуатации парогенераторов АЭС.

- Общие характеристики турбин. Преобразование энергии в турбинной ступени.

- Быстроходные и тихоходные турбины АЭС и особенности их конструкции.

- Физико-химические процессы в поверхностях теплообмена оборудования АЭС.

- Регенеративные подогреватели, сепараторы и пароперегреватели АЭС.

- Регулирование и защиты турбин. Принцип их работы.

- Особенности конструкции многоступенчатых влажно-паровых турбин.

- Конструкционные схемы парогенераторов.

- Влияние влажности на экономичность и надежность работы паровых турбин АЭС.

- Насосное оборудование АЭС.

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний и проведению аттестации

Текущий контроль знаний в семестре проводится как управляемая самостоятельная работа (УСР) на лекциях и осуществляется в форме устного опроса, подготовки краткого выступления с презентацией (докладом) и обсуждении реферативных работ. Форма текущей аттестации – зачёт в 9 семестре. Система оценивания – рейтинговая.

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за реферативную работу, устные ответы и активность на семинарах.

Оценка «зачтено» соответствует положительной рейтинговой оценке по дисциплине, которая рассчитывается как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и оценки за ответ на зачете.

- Рекомендуемая литература

Основная

- Рассохин, Н.Г. Парогенераторные установки атомных электростанций / Н.Г. Рассохин. – М.: Атомиздат, 1987.-384 с.

- Федоров, Л.Ф. Парогенераторы атомных электростанций / Л.Ф. Федоров, В.Ф. Титов, Н.Г. Рассохин. – М.: Энергоатомиздат, 1992. - 416 с.

- Тепловые и атомные электрические станции. Справочник, кн. 3. Под общей ред. В.А. Григорьева, В.М. Зорина. – М.: Энергоиздат, 1989. – 595 с.

- Аронсон, К.Э. Теплообменники энергетических установок: учебник для вузов/ К.Э. Аронсон, С.Н. Блынков, В.И. Брезгин [и др.]; под общ. ред. Ю.М. Бродова. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. - 816 с.

- Зорин, В.М. Атомные электростанции. Основной технологический процесс. – М.: Издательский дом МЭИ, 2008. – 304 с.

- Стерман, Л.С. Тепловые и атомные электрические станции. / Л.С. Стерман, В.М. Лавыгин, С.Г. Тишин. – М.: Издательство МЭИ, 2004. – 424 с.

- Тевлин, С.А. Атомные электрические станции с реакторами ВВЭР-1000. – М.: Издательский дом МЭИ, 2008. – 358 с.

- Турбины тепловых и атомных электрических станций: Учебник для вузов / А.Г. Костюк, В.В. Фролов, А.Е. Булкин, А.Д. Трухний; Под ред. А.Г. Костюка, В.В. Фролова .– М.: Издательство МЭИ, 2001 – 488 с.

- Трояновский, Б.М. Турбины для атомных электростанций/ Б.М. Трояновский .– М.: Энергия, 1978. – 232 с.

- Трухний, А.Д. Стационарные паровые турбины – 2-е изд. перераб. и доп./ А.Д. Трухний. – М: Энергоиздат, 1990. - 640 с.

- Маргулова Т.С. Атомные электрические станции: Учебник для вузов / Т.С.Маргулова.  5-е изд. перераб. и доп.  М.: Высш. школа, 1994.  360 с.

- Соловьев, Ю.Н. Вспомогательное оборудование паротурбинных электростанций/Ю.П. Соловьев. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 450 с.

- Рихтер, Л.А. Вспомогательное оборудование тепловых электростанций: Учебное пособие для вузов/Л.А. Рихтер, Д.П. Елизаров, В.М. Лавыгин [и др.] - М.: Энергоатомиздат, 1987.-216 с.

- Пак, П.Н., Белоусов, А.Я., Пак, С.П. Насосное оборудование атомных станций. – М.: Энергоатомиздат, 2003.

- Тепловые и атомные электростанции: Справочник / Под общ. ред. А.В. Клименко, В.М. Зорин. – М.: Издательство МЭИ, 2007.

- Дополнительная

- Буров, В.Д. Тепловые электрические станции: учебник для вузов/ В.Д. Буров, Е.В. Дорохов, Д.П. Елизаров [и др.]; под ред. В.М. Лавыгина, А.С. Седлова, С.В. Цанева.-2-е изд., переработанное и дополненное - М.: Издательский дом МЭИ, 2007. - 466 с.

- Котов, М.В. Оборудование атомных электростанций. / М.В. Котов, В.В. Кротов, Г.А. Филиппов. – М.: Машиностроение, 1982.

- Аркадьев, Б.А. Режимы работы турбоустановок АЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1986.

- Щегляев, А.В. Паровые турбины. - М.: Энергия, 1986. - 368 с.

- Трухний, А.Д. Атлас конструкций деталей турбин/ А.Д. Трухний и др. – М.: Издательство МЭИ, 2002. – 148 с.

- Кириллов, И.И. Теория турбомашин. М.: Машиностроение, 1972. - 536 с.

- Паровые турбины и паротурбинные установки / И.И. Кириллов, В.А.Иванов, А.И. Кириллов. - Л. Машиностроение, 1978. - 276 с.

- Шляхин, П.Н. Паровые и газовые турбины/ П.Н. Шляхин . - М.: Энергия, 1974. - 224с.

- Смоленский, А.Н. Конструкция, прочность и металлы элементов паровых турбин. - Киев. Вища школа, 1979 г. - 350с.

- Самойлович, Г.С., Трояновский, Б.М. Переменные и переходные режимы в паровых турбинах/ Г.С. Самойлович, Б.М Трояновский. - М.: Энергоиздат, 1982. - 498 с.

- Костюк, А.Г. Динамика и прочность турбомашин – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. МЭИ, 2001. - 480с.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

| Название дисциплины, с которой требуется согласование | Название кафедры | Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине | Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Спектрометрия и радиометрия ионизирующих излучений» | Кафедра ядерной физики | Оставить содержание учебной дисциплины без изменения | Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте Протокол № 12 от 28 мая 2017. |
| «Ускорители заряженных частиц в ядерной технике и технологиях» | Кафедра ядерной физики | Оставить содержание учебной дисциплины без изменения | Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте Протокол № 12 от 28 мая 2017. |
| «Действие излучений на материалы ядерной техники» | Кафедра ядерной физики | Оставить содержание учебной дисциплины без изменения | Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте Протокол № 12 от 28 мая 2017. |

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО

на _____/_____ учебный год

| №№ пп | Дополнения и изменения | Основание |
| --- | --- | --- |
|  | ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ | _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ |

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ядерной физики

(протокол № ____ от ________ 20__ г.)

Заведующий кафедрой

ядерной физики

к.ф.-м.н., доцент	 ______________ А.И. Тимощенко

УТВЕРЖДАЮ

Декан физического факультета

д.ф.-м.н., профессор	 ________________ В.М. Анищик