Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта специальности 1-31 04 06 «Ядерные физика и технологии» (ОСВО 1-31 04 06-2013), введенном с 1 сентября 2013 г., и учебного плана специальности              1-31 04 06 «Ядерные физика и технологии», утвержденном 30 мая 2013 г., регистрационный номер УП G31-142/уч.

СоставителИ:

А.В. Ларькин, старший преподаватель кафедры энергофизики Белорусского государственного университета;

О.В. Семенович, старший преподаватель кафедры ядерной физики Белорусского государственного университета.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой ядерной физики физического факультета Белорусского государственного университета

(протокол № 12 от 28 мая 2017 г.);

Советом физического факультета

(протокол № 11 от 8 июня 2017 г.)

## Пояснительная записка

Программа дисциплины «Тепловые схемы и режимы ядерных энергетических установок» разработана для специализации 1-31 04 06 03 «Физика ядерных реакторов и атомных энергетических установок» специальности 1-31 04 06 «Ядерные физика и технологии» первой ступени высшего образования. Она предназначена для более глубокого изучения студентами основ теплофизических процессов, протекающих в ядерных реакторах (ЯР) и реакторных установках (РУ) при переходных и аварийных режимах работы. Настоящая программа является оригинальной и разработана с учетом соответствующих требований образовательного стандарта специальности 1-31 04 06 «Ядерные физика и технологии» (ОСВО 1-31 04 06-2013).

Программа состоит из двух разделов:

- термодинамические циклы и тепловые схемы с ядерными энергетическими установками;

- термогидродинамика переходных и аварийных режимов реакторных установок.

Цель учебной дисциплины ( получение студентами углубленной информации о сущности и особенностях процессов гидродинамики и теплообмена в реакторной установке (РУ) при переходных и аварийных режимах работы; термодинамических циклах и тепловых схемах с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ).

Задачи учебной дисциплины:

- сформировать соответствующие современному уровню знания понятия, положения и концепции о термогидродинамических процессах, протекающих в РУ с реакторами с водой под давлением при переходных и аварийных режимах работы;

- сформировать понятия о методах исследования и натурного моделирования названных явлений у студентов – будущих инженеров-физиков, специализирующегося в области ядерной энергетики;

- сформировать соответствующие современному уровню знания понятия, положения и концепции о термодинамических циклах и тепловых схемах ЯЭУ.

Учебный материал дисциплины основан на базовых знаниях и представлениях, заложенных в дисциплинах «Тепломассоперенос в ядерно-энергетических установках», «Термогидродинамика переходных и аварийных режимов реакторных установок», «Тепловые схемы и режимы работы ядерных энергетических установок», «Техническая термодинамика ядерных энергетических установок

Перед преподавателем данной дисциплины ставятся следующие задачи:

- ознакомить обучающихся с современными методами исследования и моделирования процессов тепломассопереноса в реакторных установках с водоохлаждаемыми реакторами при переходных и аварийных режимах работы;

- ознакомить обучающихся с современными методами исследования и моделирования тепловых схем ЯЭУ;

- способствовать развитию научного мировоззрения обучающихся.

Из множества эффективных педагогических методик и технологий, которые способствуют вовлечению обучающихся в поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, следует выделить:

− технологии научно-исследовательской деятельности;

− проблемно-ориентированный междисциплинарный подход;

− интенсивное обучение.

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен

знать:

− методы математического моделирования и аналитического рассмотрения термодинамических циклов и тепловых схем с ЯЭУ;

– характер протекания и специфику процессов гидродинамики и теплообмена в РУ в целом и в их отдельных элементах (в первую очередь – ЯР) при переходных и аварийных режимах;

– основы методов натурного моделирования термогидродинамических процессов в РУ и их отдельных элементах при названных режимах.

уметь:

− проводить анализ термодинамических циклов и тепловых схем ЯЭУ с последующими выводами об оптимальных режимах работы.

– анализировать методики натурных экспериментов по исследованию процессов гидродинамики и теплообмена в РУ при переходных и аварийных режимах;

– анализировать сценарии развития нестационарных термогидродинамических процессов в РУ при нештатных режимах работы;

владеть:

– основными методами натурного моделирования процессов гидродинамики и тепломассообмена в оборудовании водоохлаждаемого ядерного реактора и РУ в целом при переходных и аварийных режимах работы.

В результате изучения учебной дисциплины «Тепловые схемы и режимы ядерных энергетических установок» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

( уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач;

( владеть системным и сравнительным анализом;

( владеть исследовательскими навыками;

( уметь работать самостоятельно;

( иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером;

( применять знания теоретических и экспериментальных основ ядерной физики и ядерных технологий, ядерно-физических методов исследования, методов измерения физических величин, методов автоматизации эксперимента, методов планирования, организации и ведения научно-производственной, научно-педагогической, производственно-технической, опытно-конструкторской работы в области ядерно-физических технологий и атомной энергетики;

( применять полученные знания фундаментальных положений физики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, планирования, организации и ведения научно-технической работы;

( пользоваться глобальными информационными ресурсами;

( осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям.

Форма получения высшего образования − очная, дневная.

Общее количество часов – 120, количество аудиторных часов – 78 (все − лабораторные работы).

Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре.

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет в 8-м семестре.

Содержание учебного материала

Раздел «Термодинамические циклы и тепловые схемы
с ядерными энергетическими установками»

- Сравнительный термодинамический анализ циклов Отто и Дизеля

Цель работы – проведение термодинамического анализа идеализированного цикла Отто и цикла Дизеля, в том числе для исследования и сравнения их термических КПД.

В ходе выполнения работы студент проводит математическое моделирование, осваивает методику анализа и интерпретации полученных результатов.

- Анализ цикла простой газотурбинной установки

Цель работы – проведение термодинамического анализа цикла простой газотурбинной установки (ГТУ), в том числе для определения внутреннего КПД необратимого цикла и исследования положения максимума удельной работы ГТУ.

В ходе выполнения работы студент проводит математическое моделирование, осваивает методику анализа и интерпретации полученных результатов.

- Анализ цикла газотурбинной установки с регенерацией

Цель работы – проведение термодинамического анализа цикла газотурбинной установки (ГТУ) с регенерацией, в том числе для определения внутреннего КПД цикла и исследования степени регенерации ГТУ.

В ходе выполнения работы студент проводит математическое моделирование, осваивает методику анализа и интерпретации полученных результатов.

- Анализ цикла газотурбинной установки с многоступенчатым сжатием и расширением рабочего тела

Цель работы – проведение термодинамического анализа цикла газотурбинной установки (ГТУ) с многоступенчатым сжатием и расширением рабочего тела, в том числе для определения внутреннего КПД цикла и исследования зависимости максимальной удельной работы ГТУ от числа ступеней турбины и компрессора.

В ходе выполнения работы студент проводит математическое моделирование, осваивает методику анализа и интерпретации полученных результатов.

- Анализ цикла Ренкина с учетом потерь от необратимости

Цель работы – проведение термодинамического анализа, а также анализа эффективности с помощью эксергетического метода реального цикла Ренкина с потерями, обусловленными необратимостью реальных процессов, в том числе для исследования величин необратимых потерь в элементах теплосиловой паротурбинной установки.

В ходе выполнения работы студент проводит математическое моделирование, осваивает методику анализа и интерпретации полученных результатов.

- Анализ цикла с промежуточным перегревом пара

Цель работы – проведение термодинамического анализа цикла с промежуточным перегревом пара, в том числе для исследования увеличения термического КПД цикла по сравнению с реальным циклом Ренкина в случае применения перегрева пара.

В ходе выполнения работы студент проводит математическое моделирование, осваивает методику анализа и интерпретации полученных результатов.

- Анализ регенеративного цикла в паротурбинных теплосиловых установках

Цель работы – проведение термодинамического анализа регенеративного цикла в паротурбинных теплосиловых установках, в том числе для определения термического КПД регенеративного цикла при любом числе ступеней подогрева.

В ходе выполнения работы студент проводит математическое моделирование, осваивает методику анализа и интерпретации полученных ре

Раздел «Термогидродинамика переходных и аварийных

режимов реакторных установок»

- Исследование коэффициента гидравлического сопротивления дистанционирующих решеток ТВС реакторов ВВЭР

Целью работы является ознакомление с методами экспериментального определения местного гидравлического сопротивления поясов дистанционирующих решеток.

В ходе время выполнения работы и обработки результатов студент должен изучить принципиальную схему аэродинамического стенда; освоить методику проведения экспериментов; научиться рассчитывать коэффициенты гидравлического сопротивления решёток, зная измеренные величины местных сопротивлений, обусловленных наличием решёток.

- Исследование теплоотдачи при движении жидкости в обогреваемых каналах

Работа содержит углублённую информацию в области теплоотдачи при движении жидкости в каналах энергетических установок при характерных для ядерных энергетических установок скоростей движения теплоносителя, плотностей тепловых потоков и гидравлических диаметров (эквивалентных диаметров) проходных сечений.

Во время проведения работы и обработки результатов студент приобретает навыки экспериментального исследования теплоотдачи и получает наглядное представление о параметрах процесса.

- Исследование процесса естественной циркуляции при кипении жидкости

Лабораторная работа представляет собой натурный эксперимент, цель которого – исследование развития естественной циркуляции: обусловленной естественной (свободной) конвекцией циркуляции теплоносителя в замкнутом контуре.

В ходе выполнения работы студент изучает экспериментальную установку, методику измерений и обработки экспериментальных данных.

- Определение передаваемой тепловой мощности кожухотрубного теплообменника

Работа предназначена для получения дополнительной информации о теплопередаче в кожухотрубном теплообменнике; эффективности теплообменников.

В ходе выполнения работы студент изучает экспериментальную установку, осваивает методику проведения эксперимента и обработки результатов.

- Определение коэффициента теплопередачи при движении жидкости в теплообменники типа «труба в трубе» в зависимости от схемы движения теплоносителей

Работа предназначена для углубленного изучения особенностей процессов теплообмена при различных схемах движения (прямоток, противоток) теплоносителя в теплообменных аппаратах на примере теплообменника «труба в трубе».

В результате выполнения работы студент получает дополнительную информацию о зависимости коэффициента теплопередачи от схемы движения теплоносителя в аппарате.

- Построение статических характеристик модели трехконтурной ЯЭУ

Цель работы – закрепить знания в области теплопередачи при транспортировке тепловой энергии от реактора и парогенератора применительно к трехконтурной паропроизводящей установке с водяным теплоносителем.

В ходе выполнения работы студент изучает экспериментальную установку, осваивает методику проведения эксперимента и обработки результатов.

- Исследование динамических характеристик модели трехконтурной ЯЭУ

Цель работы – закрепить знания в области теплопередачи при транспортировке тепловой энергии от реактора и парогенератора применительно к трехконтурной паропроизводящей установке с водяным теплоносителем.

В работе реакторная установка рассматривается как динамическая система. Студент знакомится с элементами теории управления.

В ходе выполнения работы студент изучает экспериментальную установку, осваивает методику проведения эксперимента и обработки результатов.

- Моделирование аварийных режимов трехконтурной ЯЭУ (аварийное увеличение мощности – отказ работы СУЗ)

Цель работы – исследование переходных характеристик в режиме с внезапным ростом реактивности (аварийным увеличением мощности), вызванным отказом работы СУЗ.

В ходе выполнения работы студент изучает экспериментальную установку, осваивает методику проведения эксперимента и обработки результатов.

## Учебно-методическая карта дисциплины

| Номер раздела, темы, занятия 2 3 4 5 6 7 8 9 Квазиуровни Ферми 1. Определение понятия "квазиуровни Ферми" 2. Инжекция неравновесных носителей заряда 3. Экстракция неравновесных носителей з ряда 2 Цифровой проектор, УМК [!2] [!5] Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 1 2 УМК Письменное тестирование Диффузия и дрейф неравновесных носителей заряда 0 2 Токи в полупроводниках 1. Модель Друде Лоренца, тепловая и дрейфовая скорости носителей заряда. 2. Дрейфовый ток, подвижность носителей заряда. 3. Время релаксации энергии и квазиимпульса, рассеяние носителей заряда, правило Матиссена. 4. Кинетическое уравнение Больцмана. 5. Диффузионный ток, законы Фика. 6. Полная плотность тока. 7. Диффузионно-дрейфовое равновесие. Соотношение Эйнштейна. 3 Цифровой проектор, УМК [!1] [!5] 2.2 Уравнение непрерывности 1. Общий случай уравнения непрерывности. 2. Изменение концентрации неравновесных носителей заряда во времени (уравнени баланса) 1 Цифровой проектор, УМК [!1] [!5] [!9] 2.3 Максвелловская релаксация 1. Кинетика релаксации объемного заряда, время релаксации Максвкелла. 2. Релаксация заряда основных носителей. 3. Релаксация заряда не основных носителей. 4. Длина экранирования Дебая 2 Цифровой проектор, УМК [!1] [!5] 2.4 Диффузия неравновесных носителей заряда 1. Уравнение, описывающие диффузию неравновесных носителей заряда из освещенной области. 2. Диффузионная длина. 3. Влияние внешнего электрического поля на диффузионные потоки неравновесных носителей заряда. 4. Длина (глубина) затягивания по (против) полю(я) 2 Цифровой проектор, УМК [!1] [!5] Номер раздела, темы, занятия | Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов | Количество аудиторных часов | Литература | Формы контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практические занятия | Семинарские занятия | Лабораторные занятия | Контролируемая (управляемая) самостоятельная работа студента |  |  |
| Цикл работ по разделу «Термодинамические циклы и тепловые схемы с ядерными энергетическими установками» (38 часов) |
| 1 | Сравнительный термодинамический анализ циклов Отто и Дизеля |  |  |  | 5 |  | [1], [1д] |  |
| 1.1 | Проведение вычислительного эксперимента. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 1.2 | Анализ результатов вычислительного эксперимента. Подготовка отчёта о лабораторной работе. |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| 2 | Анализ цикла простой газотурбинной установки |  |  |  | 5 |  | [1], [1д] |  |
| 2.1 | Проведение вычислительного эксперимента. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 2.2 | Анализ результатов вычислительного эксперимента. Подготовка отчёта о лабораторной работе. |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| 3 | Анализ цикла газотурбинной установки с регенерацией |  |  |  | 5 |  | [1], [1д] |  |
| 3.1 | Проведение вычислительного эксперимента. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 3.2 | Анализ результатов вычислительного эксперимента. Подготовка отчёта о лабораторной работе. |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| 4 | Анализ цикла газотурбинной установки с многоступенчатым сжатием и расширением рабочего тела |  |  |  | 5 |  | [1], [1д] |  |
| 4.1 | Проведение вычислительного эксперимента. |  |  |  | 3 |  |  |  |

| 4.2 | Анализ результатов вычислительного эксперимента. Подготовка отчёта о лабораторной работе. |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Анализ цикла Ренкина с учетом потерь от необратимости |  |  |  | 8 |  | [1], [1д] |  |
| 5.1 | Проведение вычислительного эксперимента. |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 5.2 | Анализ результатов вычислительного эксперимента. Подготовка отчёта о лабораторной работе. |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| 6 | Анализ цикла с промежуточным перегревом пара |  |  |  | 5 |  | [1], [1д] |  |
| 6.1 | Проведение вычислительного эксперимента. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 6.2 | Анализ результатов вычислительного эксперимента. Подготовка отчёта о лабораторной работе. |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| 7 | Анализ регенеративного цикла в паротурбинных теплосиловых установках |  |  |  | 5 |  | [1], [1д] |  |
| 7.1 | Проведение вычислительного эксперимента. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 7.2 | Анализ результатов вычислительного эксперимента. Подготовка отчёта о лабораторной работе. |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| Цикл работ по разделу «Термогидродинамика переходных и аварийных режимов реакторных установок» (40 часов) |
| 1 | Исследование коэффициента гидравлического сопротивления дистанционирующих решеток ТВС реакторов ВВЭР |  |  |  | 5 |  | [2], [2д, 3д] |  |
| 1.1 | Проведение эксперимента. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 1.2 | Обработка экспериментальных данных. Подготовка отчёта о лабораторной работе. |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| 2 | Исследование теплоотдачи при движении жидкости в обогреваемых каналах |  |  |  | 5 |  | [3, 4], [2д, 4д, 5д] |  |
| 2.1 | Проведение эксперимента. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 2.2 | Обработка экспериментальных данных. Подготовка отчёта о лабораторной работе. |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| 3 | Исследование процесса естественной циркуляции при кипении жидкости |  |  |  | 5 |  | [3, 4, 6], [2д, 4д, 5д] |  |
| 3.1 | Проведение эксперимента. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 3.2 | Обработка экспериментальных данных. Подготовка отчёта о лабораторной работе. |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| 4 | Определение передаваемой тепловой мощности кожухотрубного теплообменника |  |  |  | 5 |  | [4, 5], [2д, 4д, 5д] |  |
| 4.1 | Проведение эксперимента. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4.2 | Обработка экспериментальных данных. Подготовка отчёта о лабораторной работе. |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| 5 | Определение коэффициента теплопередачи при движении жидкости в теплообменники типа «труба в трубе» в зависимости от схемы движения теплоносителей |  |  |  | 5 |  | [3 – 5], [2д, 4д, 5д] |  |
| 5.1 | Проведение эксперимента. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 5.2 | Обработка экспериментальных данных. Подготовка отчёта о лабораторной работе. |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| 6 | Построение статических характеристик модели трехконтурной ЯЭУ |  |  |  | 5 |  | [2, 5, 7], [4д, 6д] |  |
| 6.1 | Проведение эксперимента. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 6.2 | Обработка экспериментальных данных. Подготовка отчёта о лабораторной работе. |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| 7 | Исследование динамических характеристик модели трехконтурной ЯЭУ |  |  |  | 5 |  | [2, 5, 7], [4д, 6д] |  |
| 7.1 | Проведение эксперимента. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 7.2 | Обработка экспериментальных данных. Подготовка отчёта о лабораторной работе. |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| 8 | Моделирование аварийных режимов трехконтурной ЯЭУ (аварийное увеличение мощности – отказ работы СУЗ) |  |  |  | 5 |  | [2, 5, 7], [4д, 6д] |  |
| 8.1 | Проведение эксперимента. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 8.2 | Обработка экспериментальных данных. Подготовка отчёта о лабораторной работе. |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  | Текущая аттестация |  |  |  |  |  |  | 2 |

## Информационно-методическая часть

## Рекомендуемая литература

Основная

- Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика: Учебник для вузов. − 5-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство МЭИ, 2008 г. − 486 с.

- Кириллов, П.Л. Гидродинамические расчеты: Справочное учебное пособие / П.Л. Кириллов, Ю.С. Юрьев. – М.: ИздАт, 2009. – 216 с.

- Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. –2-е изд. – М.: Энергия, 1977. – 344 с.

- Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача: учебник для вузов. – 3-е изд. – М.: Энергия, 1975. – 488 с.

- Лысиков, Б.В. Термометрия и расходометрия ядерных реакторов / Б.В. Лысиков, В.К. Прозоров. – М., Энергоатомиздат, 1985. – 120 с.

- Семенович, О.В. Введение в теплофизику ядерных энергетических установок: пособие. В 2 ч. Ч.1. Основы теории тепломассопереноса /
О.В. Семенович. – Минск: БГУ, 2016. – 135 с.

- Семенович, О.В. Термогидродинамика переходных и аварийных режимов реакторных установок: учеб. пособие / О.В. Семенович. – Минск: Вышэйшая школа, 2016. – 239 с.

Дополнительная

- Крутов, В.И. Техническая термодинамика: Учебник для вузов. − 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. В.И. Крутова. − М.: Высшая школа, 1981 г. − 439 с.

- Себиси, Т. Конвективный теплообмен. Физические основы и вычислительные методы / Т. Себиси, П. Брэдшоу. – М.: Мир, 1987. – 592 с.

- Идельчик, И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред. М.О. Штейнберга. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1992. – 672 с.

- Фомичев, М.С. Экспериментальная гидродинамика ЯЭУ/ М.С. Фомичев. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 248 с.

- Тепло- и массообмен.  Теплотехнический эксперимент:  Справочник / под общ. ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина. – М.: Энергоиздат,
1982. – 512 с.

- Логвинов, С.А. Экспериментальное обоснование теплогидродинамической надежности реакторов ВВЭР / С.А. Логвинов, Ю.А. Безруков, Ю.Г. Драгунов. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. – 255 с.

Перечень используемых средств диагностики 
результатов учебной деятельности

В качестве средств диагностики и контроля знаний рекомендуется использовать:

- Защита лабораторных работ;

- Проведение зачёта по дисциплине.

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 
и проведению аттестации

Текущий контроль знаний в семестре осуществляется в форме устного опроса о выполнении лабораторной работы и полученных результатах (защиты работы). Форма текущей аттестации – зачет в 8 семестре.

Для получения зачета необходимо выполнить все лабораторные работы. Защитить каждую работу с оценкой не ниже 4 («четыре»). Иметь среднюю оценку (средняя арифметическая, округлённая до целых по общепринятым правилам) за все лабораторные работы не ниже 6 («шесть).

Аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

| Название дисциплины, с которой требуется согласование | Название кафедры | Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине | Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Тепловые схемы и режимы работы ядерных энергетических установок» | Кафедра ядерной физики | Оставить содержание учебной дисциплины без изменения | Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте Протокол № 12 от 28 мая 2017. |
| «Техническая термодинамика ядерных энергетических установок» | Кафедра энергофизики | Оставить содержание учебной дисциплины без изменения | Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте Протокол № 12 от 28 мая 2017. |
| «Тепломассоперенос в ядерно-энергетических установках» | Кафедра ядерной физики | Оставить содержание учебной дисциплины без изменения | Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте Протокол № 12 от 28 мая 2017. |
| «Термогидродинамика переходных и аварийных режимов реакторных установок» | Кафедра ядерной физики | Оставить содержание учебной дисциплины без изменения | Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте Протокол № 12 от 28 мая 2017. |

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО

на _____/_____ учебный год

| №№ пп | Дополнения и изменения | Основание |
| --- | --- | --- |
|  | ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ | _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ |

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ядерной физики

(протокол № ____ от ________ 20__ г.)

Заведующий кафедрой

ядерной физики

к.ф.-м.н., доцент	_____________ А.И. Тимощенко

УТВЕРЖДАЮ

Декан физического факультета

д.ф.-м.н., профессор	_____________ В.М. Анищик