Культивирование микроорганизмов

Учебная программа учреждения высшего образования 
по учебной дисциплине для специальности

1-31 01 03  Микробиология

Факультет 				биологический

(название факультета)

Кафедра 				микробиологии

(название кафедры)

- Курс (курсы) 	2/3

- Семестр (семестры) 	4/6

Лекции 	20/10				         Экзамен

(количество часов)						      (семестр)

Практические (семинарские)                     Зачет 		4/6

занятия 							                     (семестр)

(количество часов)

Лабораторные					Курсовой проект (работа) ________

занятия 	12/4		                                                                              (семестр)

(количество часов)

УСР 		2

(количество часов)

Всего аудиторных

часов по дисциплине 	34/14

(количество часов)

- Всего часов				Форма получения

по дисциплине 	50			высшего образования 	дневная/заочная

(количество часов)

Составил(а) О. В. Фомина, к. б. н., доцент

(И.О., Фамилия, степень, звание)

2013 г.

- Учебная программа учреждения высшего образования  составлена на основе типовой учебной программы по учебной дисциплине «Культивирование микроорганизмов», 30.05.2012 г., регистрационный № ТД-G. 427 /тип.

- (название типовой учебной программы (учебной программы (см. разделы 5-7 Порядка)), дата утверждения, регистрационный номер)

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры

микробиологии

(название кафедры)

16.05.2013 г., протокол №22

(дата, номер протокола)

- Заведующий кафедрой

________________  В. А. Прокулевич

(подпись)	                                (И.О.Фамилия)

Одобрена и рекомендована к утверждению учебно-методической комиссией биологического факультета

30.05.2013 г., протокол № 10

(дата, номер протокола)

- Председатель

________________  В.Д. Поликсенова

Пояснительная записка

Дисциплина «Культивирование микроорганизмов» способствует формированию у студентов, получающих биологическое образование, современных представлений об основных направлениях и возможностях культивирования клеток микроорганизмов различных таксономических групп, о способах и различных системах культивирования, а также о принципах составления питательных сред и оснащении лабораторий и промышленного производства. В курсе рассматривается актуальность использования и роль культур микроорганизмов в технологическом процессе при производстве биологически активных веществ; применение их в различных областях биологии, медицины и сельского хозяйства. Анализируются условия культивирования клеток, позволяющие достигать максимальной продукции биомассы и (или) целевого продукта. Приводятся принципы функционирования современного лабораторного и промышленного оборудования.

Программа курса составлена с учетом межпредметных связей и программ по смежным дисциплинам биологического профиля («Основы биотехнологии», «Альгология и микология», «Иммобилизованные клетки и ферменты» и др.). Программа курса построена по блочно-модульному типу. Основные блоки  (модули) выделены в соответствии с основными разделами курса. Содержание и объем учебного материала по каждому блоку программы позволяет студентам свободно ориентироваться в изучаемых вопросах.

Организация самостоятельной работы студентов по курсу предполагает размещение в сетевом доступе комплекса учебных и учебно-методических материалов (программа, список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, вопросы для самоконтроля, темы практических занятий, методические и информационные материалы к ним и др.).

Целью курса является формирование у студентов, получающих биологическое образование, современных представлений об основных направлениях и возможностях культивирования микроорганизмов, о способах и различных системах культивирования, а также о принципах составления питательных сред и оснащении культуральных лабораторий и промышленного производства.

Основная задача курса – получение студентами знаний о способах создания и поддержания культур микроорганизмов, полученных из разных источников, а также о решении вопросов общей и частной оптимизации основных этапов процесса культивирования. Особое внимание уделяется выбору типов культуральных систем и способов управления процессом культивирования в зависимости от индивидуальных особенностей клеток и целей выполняемой работы.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

- принципы составления питательных сред, качественное и количественное содержание всех необходимых питательных компонентов, обеспечивающих оптимальное развитие клеток микроорганизмов различного происхождения;

- условия культивирования и динамику роста микробных клеток, при которых может быть достигнута максимальная продукция биомассы и (или) целевого продукта;

- основные типы культуральных систем, используемых в настоящее время в промышленном производстве и лабораторных исследованиях;

- принципы функционирования современного оборудования, применяемого при культивировании культур микроорганизмов.

уметь:

- использовать полученные знания при выборе наиболее пригодных систем и способов культивирования, исходя из индивидуальных особенностей микробных клеток и целей проводимой работы;

- решать задачи общей и частной оптимизации процесса культивирования;

- определять качественные и количественные параметры роста и развития популяции микроорганизмов;

- прогнозировать предполагаемый выход процесса в соответствии с выбранным способом культивирования;

владеть:

- методами создания и поддержания культур микроорганизмов;

- основными методами культивирования микроорганизмов различных таксономических групп;

- методами синхронизации популяции микробных клеток.

Программа учебного курса рассчитана на 50 часов, в том числе 34/14 часов аудиторных: 20/10 – лекционных, 12/4 – лабораторных занятий, 2 – УСР.

Примерный тематический план

Дневная форма получения высшего образования

| № п/п | Наименование разделов, тем | Количество часов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторные |  |  |  | Самост. работа |
|  |  | Лекции | Практ., семинар. | Лаб. занятия | УСР |  |
| 1. | Введение | 2 | – | – | – | – |
| 2. | Основные типы оборудования для культивирования микроорганизмов | 4 | – | – | – | 2 |
| 3. | Питательные среды и условия для культивирования микроорганизмов | 4 | – | – | – | 2 |
| 4. | Способы и возможности культивирования микроорганизмов | 8 | – | 10 | 2 | 10 |
| 5. | Способы хранения и поддержания культур микроорганизмов | 2 | – | 2 | – | 2 |
|  | Всего: | 20 | – | 12 | 2 | 16 |

Заочная форма получения высшего образования

| № п/п | Наименование разделов, тем | Количество часов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторные |  |  |  | Самост. работа |
|  |  | Лекции | Практ., семинар. | Лаб. занятия | УСР |  |
| 1. | Введение | 2 | – | – | – | – |
| 2. | Основные типы оборудования для культивирования микроорганизмов | 2 | – | – | – | 2 |
| 3. | Питательные среды и условия для культивирования микроорганизмов | 2 | – | – | – | 4 |
| 4. | Способы и возможности культивирования микроорганизмов | 2 | – | 4 | – | 20 |
| 5. | Способы хранения и поддержания культур микроорганизмов | 2 | – | – | – | 10 |
|  | Всего: | 10 | – | 4 | – | 36 |

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

I. Введение

Историческое развитие культивирования микроорганизмов. Работы Л. Пастера, М. Ролэна, Р. Коха и других ученых по созданию и совершенствованию методов культивирования и изучению потребностей клеток микроорганизмов, относящихся к разным таксономическим группам.

Актуальность применения культур микроорганизмов в различных областях биологии, медицины и сельского хозяйства. Возможность их использования в решении ряда биологических проблем. Роль микроорганизмов в биотехнологии при производстве биологически активных веществ; применение их в генетической, медицинской, фармакологической практике, в сельском хозяйстве и др.

II. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОборудованиЯ

для КУльтивирования микроорганизмов

Аппараты для очистки воды, используемой для приготовления питательных сред или мытья культуральной посуды. Их характеристика и возможности получения сверхчистой и общелабораторной воды.

Приборы, аппараты и реактивы для мытья и стерилизации посуды, обеспечивающие выполнение всех этапов технологического процесса: сушильные шкафы с принудительной продувкой горячим воздухом, паровые или воздушные стерилизаторы и т. д.

Приборы для дозирования, разведения и пробоотбора. Автоматические и полуавтоматические дозаторы-дилюторы, пипетки и т. п. Основные требования, предъявляемые к такого рода приборам.

Устройства для приготовления питательных сред. Основные требования, предъявляемые к питательным средам для клеточных культур. Установки для стерилизующей фильтрации жидких питательных сред. Микро- и ультрафильтрация питательных сред.

Боксовые помещения и ламинар-боксы. Их типы, обустройство и значение.

Лабораторные термостаты. Специальные требования, предъявляемые к лабораторным термостатам для культивирования микроорганизмов, и типы их конструкций.

СО2-инкубаторы и аэраторы. Необходимость и значение их использования.

Аппараты для массового культивирования клеток, обеспечивающие принудительное перемешивание и аэрацию питательных сред с помещенными в них культурами микроорганизмов. Лабораторные встряхиватели и роллерные установки, их типы, режимы работы и значение для культивирования клеток. Лабораторные и промышленные ферментеры. Их назначение, типы, конструкция и области применения. Специфические особенности работы с ферментерами. Проблемы пенообразования и пеногашения. Хемостаты, турбидостаты и другие способы управления процессом культивирования микроорганизмов.

Культуральная посуда. Особые требования к свойствам поверхности и материалу изделий из стекла и пластика, предназначенных для культивирования микробных клеток. Специальная культуральная посуда: флаконы, колбы, матрасы, чашки Петри, платы, роллерные сосуды, пробирки, пипетки и т. д. Области применения стеклянной и пластиковой посуды. Основные подходы, способы и степень подготовки посуды к культивированию микроорганизмов.

III. ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ И УСЛОВИЯ

ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ

Принципы составления питательных сред. Основные типы и состав питательных сред для культивирования микроорганизмов различных таксономических групп. Основные питательные потребности клеток. Качественное и количественное содержание всех необходимых компонентов, обеспечивающих оптимальное развитие микробных клеток, полученных из различных источников. Преимущества и недостатки разных типов питательных сред. Подбор состава питательных сред с учетом типов питания культивируемых микроорганизмов. Особенности питательных сред, предназначенных для динамического и стационарного культивирования.

Влияние условий культивирования на жизнедеятельность микроорганизмов. Способы оптимизации условий, обеспечивающие  максимальный уровень продукции биомассы и микробных метаболитов. Потребность в кислороде и аэрация.

Особенности культивирования анаэробных микроорганизмов.

IV. СПОСОБЫ И ВОЗМОЖНОСТИ КультивированиЯ клеток микроорганизмов

Методы выделения и поддержания чистых культур аэробных и анаэробных микроорганизмов.

Динамика роста культуры микроорганизмов и характерные особенности каждой фазы. Параметры роста: скорость роста, урожай клеток, время генерации, длительность лаг-фазы, экономический и метаболический коэффициенты и др. Физические, химические и биологические факторы, влияющие на эффективность процесса культивирования микроорганизмов. Параметры, определяющие продолжительность стадии адаптации клеток микроорганизмов к новым условиям культивирования.

Динамическое и статическое (стационарное) культивирование. Открытые и закрытые системы. Хемостатные и тубулярные системы культивирования микроорганизмов.

Поверхностное культивирование микроорганизмов. Возможности и особенности культивирования микроорганизмов различных групп поверхностным способом. Суспензионное, глубинное культивирование. Создание суспензионных культур. Возможности и особенности культиви-рования микроорганизмов различных групп в жидких питательных средах.  Периодическое культивирование микроорганизмов и его достоинства и недостатки. Подходы, позволяющие продлить время существования периодических культур.  Использование периодических культур в промыш-ленных технологиях и лабораторной практике. Разновидности периодического культивирования микроорганизмов. Многоциклическое и многостадийное культивирование. Непрерывное культивирование как наиболее прогрессивный процесс культивирования клеток микроорганизмов. Особенности и возможности, достоинства и недостатки культивирования микробных клеток проточным способом. Отличительные признаки хемостатного и турбидостатного культивирования. Разновидности способов управления процессом культивирования микроорганизмов по принципу турбидостата.

Методы создания и биологические свойства синхронных культур микроорганизмов. Управляемое культивирование микроорганизмов с заданными свойствами.

Возможности культивирования клеток бактерий и дрожжей, мицелиальных грибов, микроскопических водорослей и простейших..

Условия получения, регенерация клеточной стенки и культивирование бактериальных и грибных протопластов.

V. СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ и ПОДДЕРЖАНИЯ

КультУР микроорганизмов

Возможности длительного поддержания в жизнеспособном состоянии культур микроорганизмов с сохранением таксономических и других важных признаков.

Периодические пересевы микробных клеток на питательные среды. Условия и частота пересевов микроорганизмов в зависимости от особенностей их жизнедеятельности. Поддержание клеток между пересевами. Преимущества и недостатки периодических пересевов.

Хранение микроорганизмов под минеральным маслом. Минеральное масло. Выбор условий для хранения микроорганизмов различных таксономических групп. Преимущества и недостатки данного метода.

Хранение клеток в лиофилизированном состоянии. Условия получения и хранения лиофилизированных культур. Защитные среды и режимы лиофилизации. Преимущества и недостатки данного метода.

Хранение микробных клеток при низких и сверхнизких температурах. Криоконсервация. Криопротекторы и условия хранения. Преимущества и недостатки данного метода.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дневная форма получения высшего образования

| Номер раздела, темы | Название раздела, темы | Количество аудиторных часов |  |  |  |  |  | Форма контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практические занятия | Семинарские занятия | Лабораторные занятия | Управляемая самостоятельная работа | Иное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Введение Историческое развитие культивирования микроорганизмов. Актуальность применения культур микроорганизмов в различных областях биологии, в биотехнологии при производстве биологически активных веществ, в генетической, медицинской, фармакологической практике, в сельском хозяйстве и др. | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основные типы оборудования для культивирования микроорганизмов 2.1. Аппараты для очистки воды. Приборы, аппараты и реактивы для мытья и стерилизации посуды. Приборы для дозирования, разведения и пробоотбора. Устройства для приготовления питательных сред. Культуральная посуда. 2.2. Боксовые помещения и ламинар-боксы. Аппараты для массового культивирования клеток. Лабораторные встряхиватели и роллерные установки. Лабораторные и промышленные ферментеры. | 2 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Питательные среды и условия для культивирования микроорганизмов 3.1. Принципы составления питательных сред. Основные типы и состав питательных сред для культивирования микроорганизмов различных таксономических групп. Основные питательные потребности клеток. Подбор состава питательных сред с учетом типов питания и способов культивирования микроорганизмов. 3.2. Влияние условий культивирования на жизнедеятельность микроорганизмов. Способы оптимизации условий, обеспечивающие максимальный уровень продукции биомассы и микробных метаболитов. Потребность в кислороде и аэрация. Особенности культивирования анаэробных микроорганизмов. | 2 2 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Способы и возможности культивирования микроорганизмов 4.1. Методы выделения чистых культур аэробных и анаэробных микроорганизмов. Влияние условий культивирования на жизнедеятельность микроорганизмов. 4.2. Динамика и параметры роста культуры микроорганизмов и характерные особенности каждой фазы. Динамические и статические (стационарные), открытые и закрытые системы культивирования. Поверхностное и глубинное культивирование, суспензионные культуры. Классификация способов культивирования микроорганизмов. 4.3. Методы создания и биологические свойства синхронных культур микроорганизмов. Управляемое культивирование микроорганизмов с заданными свойствами. Особенности культивирования бактериальных, дрожжевых и грибных клеток. 4.4. Условия получения, регенерация клеточной стенки и культивирование бактериальных и грибных протопластов. | 2 2 2 2 | - | - | 10 | 2 | - | - |
| 5. | Способы хранения и поддержания культур микроорганизмов Возможности и способы длительного поддержания в жизнеспособном состоянии культур микроорганизмов с сохранением таксономических и других важных признаков. | 2 | - | - | 2 | - | - | - |

Заочная форма получения высшего образования

| Номер раздела, темы | Название раздела, темы | Количество аудиторных часов |  |  |  |  |  | Форма контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практические занятия | Семинарские занятия | Лабораторные занятия | Управляемая самостоятельная работа | Иное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Введение Историческое развитие культивирования микроорганизмов. Актуальность применения культур микроорганизмов в различных областях биологии, в биотехнологии при производстве биологически активных веществ, в генетической, медицинской, фармакологической практике, в сельском хозяйстве и др. | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основные типы оборудования для культивирования микроорганизмов Аппараты для очистки воды. Приборы, аппараты и реактивы для мытья и стерилизации посуды. Приборы для дозирования, разведения и пробоотбора. Устройства для приготовления питательных сред. Культуральная посуда. Боксовые помещения и ламинар-боксы. Аппараты для массового культивирования клеток. Лабораторные встряхиватели и роллерные установки. Лабораторные и промышленные ферментеры. | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Питательные среды и условия для культивирования микроорганизмов Принципы составления питательных сред. Основные типы и состав питательных сред для культивирования микроорганизмов различных таксономических групп. Основные питательные потребности клеток. Влияние условий культивирования на жизнедеятельность микроорганизмов. Способы оптимизации условий, обеспечивающие максимальный уровень продукции биомассы и микробных метаболитов. Особенности культивирования анаэробных микроорганизмов. | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Способы и возможности культивирования микроорганизмов Методы выделения чистых культур аэробных и анаэробных микроорганизмов. Динамика и параметры роста культуры микроорганизмов и характерные особенности каждой фазы. Динамические и статические (стационарные), открытые и закрытые системы культивирования. Поверхностное и глубинное культивирование, суспензионные культуры. Классификация способов культивирования микроорганизмов. Управляемое культивирование микроорганизмов с заданными свойствами. Особенности культивирования бактериальных, дрожжевых и грибных клеток. | 2 | - | - | 4 | - | - | - |
| 5. | Способы хранения и поддержания культур микроорганизмов Возможности и способы длительного поддержания в жизнеспособном состоянии культур микроорганизмов с сохранением таксономических и других важных признаков. | 2 | - | - | - | - | - | - |

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Баснакьян И. А. Культивирование микроорганизмов с заданными свойствами / И. А. Баснакьян. М.: Медицина, 1992.

2.  Биотехнология / Под ред. Е.С.Воронина. М.: Гиорд, 2005.

3. Бирюков В.В. Основы промышленной биотехнологии / В. В. 	Бирюков. М.: Колос, 2004.

4. Быков В.А. Микробиологическое производство биологически активных веществ и препаратов / В.А. Быков, И.А. Крылов, М.Н. Манаков и др. М.: 	Высшая школа, 1987.

5. Воробьева Л.И.  Промышленная микробиология / Л.И. Воробьева. М.: 	МГУ, 1989.

6. Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Б. 	Глик, Дж. Пастернак. М.: Мир, 2002.

- Грачева И.М. Л.А. Технология микробных белковых препаратов, аминокислот и жиров / И.М. Грачева, Н.М. Гаврилова, Л.А. Иванова. М.: Пищевая промышленность, 1980.

8. Методы культивирования клеток / Л.: Наука, 1988.

9. Методы культивирования клеток / Под ред. Г.П.Пинаева. М.: 	Наука, 1988.

14. Перт С. Дж. Основы культивирования микроорганизмов и клеток / С. Дж. Перт. М.: Мир, 1978.

Промышленная микробиология: Учеб. Пособие для вузов / З. А. 	Аркадьева, А. М. Безбородов, И.Н. Блохина и др.; Под ред. Н. С. 	Егорова. М.: Высш. шк., 1989.

15.Промышленная микробиология / Под ред. Н.С. Егорова. М.: Высшая 	школа, 1989.

16. Современная микробиология: Прокариоты. В 2-х томах / Под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. М.: Мир, 2005.

2. Темников Д.А. Основы культивирования клеток / Д. А. Темников, В. Г. Винтер. Обучающий интернет-курс. Бюл. «Клеточные культуры», 2003.

Дополнительная

1. Беккер З.Э. Физиология и биохимия грибов / З. Э. Беккер. М.: Изд-во Моск.Ун-та, 1988.

2.  Берри Д. Биология дрожжей / Д. Берри. М.: Мир, 1985.

3..Билай В.И. Основы общей микологии / В.И. Билай. Киев: Наук.думка, 1989.

4. Варфоломеев С.Д. Биокинетика. Практический курс / С. Д. Варфоломеев, К. Г. Гуревич. М.: Фаир_Пресс, 1999.

5. Гусев М. В. Микробиология / М. В. Гусев, Л. А. Минеева. М.: 	Издательский центр «Академия», 2003.

6. Лысак В.В. Микробиология / В.В. Лысак. Минск: БГУ, 2008.

7. Мертвецов Н.П. Газовихревые биореакторы «Биок»: Использование и современные технологии / Н. П. Мертвецов. Новосибирск: Из-во СО РАН, 2002.

8. Методы общей бактериологии / М.: Мир, 1983. Т.1. ч.2.

9. Мюллер Э. Микология / Э. Мюллер, В. Леффлер. М.: Мир, 1995.

10.Стейниер  Р., Эдельберг  Э., Ингрэм  Дж. Мир  микробов / Р. Стейниер, 	Э. Эдельберг, Дж. Ингрэм. М.: Мир, 1979. Т. З. С. 5–	268.

перечень лабораторных занятий

(2 ч. каждое)

Дневная форма получения высшего образования

| № | Тематика лабораторных занятий |
| --- | --- |
| 1. | Изучение роста суспензионных культур бактерий. |
| 2. | Способы культивирования бактерий на плотных питательных средах. |
| 3. | Выяснение влияния условий культивирования на характер роста бактерий. |
| 4. | Способы культивирования мицелиальных грибов и дрожжей на плотных питательных средах. |
| 5. | Выяснение влияния условий культивирования и состава среды на характер роста грибов. |
| 6. | Особенности получения и культивирования бактериальных и грибных протопластов. |

Заочная форма получения высшего образования

| № | Тематика лабораторных занятий |
| --- | --- |
| 1. | Изучение роста суспензионных культур микроорганизмов. |
| 2. | Способы культивирования микроорганизмов на плотных питательных средах. |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ самостоятельнОЙ работЫ СТУДЕНТОВ

- Ферментеры. Типы и устройство ферментеров. Особенности и проблемы культивирования клеток в биореакторах. Пенообразование и пеногашение.

- Боксовые помещения и стерильные рабочие места. Типы конструкций, оснащение и требования к работе. Возможность использования при культивировании разных типов клеток.

- Лабораторные термостаты, аэраторы и инкубаторы. Типы конструкций и возможности применения для разных типов клеток.

- Аппараты для массового культивирования клеток. Типы, режимы работы и возможности использования для культивирования клеток.

- Культуральная посуда. Особые требования к свойствам поверхности и материалу изделий из стекла и пластика. Специальная культуральная посуда. Области применения и возможность использования.

- Аппараты для очистки воды, характеристика и возможности получения сверхчистой и общелабораторной воды. Приборы, аппараты и реактивы для мытья и стерилизации посуды.

- Получение и культивирование протопластов грибов. Питательные среды и условия. Реверсия грибных протопластов.

- Получение и культивирование бактериальных протопластов. Питательные среды и условия. Реверсия бактериальных протопластов.

- Характеристика основных типов культивируемых клеток микроорганизмов.

- Сравнительная характеристика питательных потребностей культивируемых клеток микроорганизмов.

- Характерные особенности качественной и количественной оценки основных параметров роста клеточной культуры.

- Возможности культивирования клеток разных типов в известных культуральных системах.

- Особенности поверхностного способа культивирования клеток микроорганизмов.

- Сравнительная характеристика содержания основных фаз развития популяции клеток.

- Возможности суспензионного культивирования микроорганизмов.

16. Сравнительная характеристика периодического и непрерывного процессов культивирования клеток.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

Типовым учебным планом специальности 1-31 01 03 «Микробиология» в качестве формы итогового контроля по учебной дисциплине рекомендован зачет. Оценка учебных достижений студента осуществляется на зачете.

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами можно использовать следующий диагностический инструментарий:

- защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ;

- защита подготовленного студентом реферата;

- проведение коллоквиума;

- устные опросы;

- письменные контрольные работы по отдельным темам курса;

- компьютерное тестирование.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

| Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование | Название кафедры | Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине | Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Альгология и микология | Кафедра Ботаники |  | Протокол №22 заседания кафедры микробиологии от 16.05.2013 г. |

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

на _____/_____ учебный год

| №№ пп | Дополнения и изменения | Основание |
| --- | --- | --- |

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

(протокол № ____ от ________ 201_ г.)

Заведующий кафедрой

_____________________   _______________   __________________

(степень, звание)			(подпись)		             (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

_____________________   _______________   __________________

(степень, звание)			(подпись)		             (И.О.Фамилия)