Практическая работа 												Тема: Обработка ленты термографа

Вариант 1							Выполнил студент 1 курса ____ группы ___________________________________

Фамилия, И.О.

| Дата установки 15 мая |  |  |  |  | Дата снятия 16 мая |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок наблюдения | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| Температура, ºС (tд) | 10,6 | 25,1 | 21,2 | 10,3 | 3,9 | 1,6 | 2,2 | 5,4 | 11,3 |

Δ=tд – tТ

| Δ' = | Δх+3 –Δх | ; | Δх+1= Δх+ Δ' | ; | Δх+2= Δх+1+ Δ' | ; | tд = tТ + Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (х+3) – х |  |  |  |  |  |  |

Δх , Δх+1, Δх+2 и Δх+3– поправки первого, второго, третьего и четвертого сроков, соответственно.

Δ'– приращение поправки (изменение от данного часа к следующему).

На термограмме обозначают точками и подписывают абсолютные максимум (max) и минимум (min) температуры воздуха за сутки.

Слева над термограммой записывают максимальную, минимальную температуры (с указанием времени) и амплитуду температур (tмакс, tмин, А).

На ленте термографа (под термограммой) записывают столбец из трех цифр для каждого часа, сверху вниз:

1) температура по записи термографа (термограмме) (tТ) – с точностью до десятых,

2) поправка (Δ) – с точностью до сотых

3) исправленное (действительное) значение температуры( tд) – с точностью до десятых.

Практическая работа 												Тема: Обработка ленты термографа

Вариант 2							Выполнил студент 1 курса ____ группы ___________________________________

Фамилия, И.О.

| Дата установки 5 апреля |  |  |  |  | Дата снятия 6 апреля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок наблюдения | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| Температура, ºС (tд) | 15,1 | 14,3 | 11,6 | 3,2 | -4,1 | -7,7 | -5,6 | 3,9 | 7,3 |

Δ=tд – tТ

| Δ' = | Δх+3 –Δх | ; | Δх+1= Δх+ Δ' | ; | Δх+2= Δх+1+ Δ' | ; | tд = tТ + Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (х+3) – х |  |  |  |  |  |  |

Δх , Δх+1, Δх+2 и Δх+3– поправки первого, второго, третьего и четвертого сроков, соответственно.

Δ'– приращение поправки (изменение от данного часа к следующему).

На термограмме обозначают точками и подписывают абсолютные максимум (max) и минимум (min) температуры воздуха за сутки.

Слева над термограммой записывают максимальную, минимальную температуры (с указанием времени) и амплитуду температур (tмакс, tмин, А).

На ленте термографа (под термограммой) записывают столбец из трех цифр для каждого часа, сверху вниз:

1) температура по записи термографа (термограмме) (tТ) – с точностью до десятых,

2) поправка (Δ) – с точностью до сотых

3) исправленное (действительное) значение температуры( tд) – с точностью до десятых.

Практическая работа 												Тема: Обработка ленты термографа

Вариант 3							Выполнил студент 1 курса ____ группы ___________________________________

Фамилия, И.О.

| Дата установки 10 мая |  |  |  |  | Дата снятия 11 мая |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок наблюдения | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| Температура, ºС (tд) | 7,0 | 11,8 | 11,9 | 8,3 | 1,1 | -3,5 | 0,1 | 11,8 | 16,4 |

Δ=tд – tТ

| Δ' = | Δх+3 –Δх | ; | Δх+1= Δх+ Δ' | ; | Δх+2= Δх+1+ Δ' | ; | tд = tТ + Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (х+3) – х |  |  |  |  |  |  |

Δх , Δх+1, Δх+2 и Δх+3– поправки первого, второго, третьего и четвертого сроков, соответственно.

Δ'– приращение поправки (изменение от данного часа к следующему).

На термограмме обозначают точками и подписывают абсолютные максимум (max) и минимум (min) температуры воздуха за сутки.

Слева над термограммой записывают максимальную, минимальную температуры (с указанием времени) и амплитуду температур (tмакс, tмин, А).

На ленте термографа (под термограммой) записывают столбец из трех цифр для каждого часа, сверху вниз:

1) температура по записи термографа (термограмме) (tТ) – с точностью до десятых,

2) поправка (Δ) – с точностью до сотых

3) исправленное (действительное) значение температуры( tд) – с точностью до десятых.

Практическая работа 												Тема: Обработка ленты термографа

Вариант 4							Выполнил студент 1 курса ____ группы ___________________________________

Фамилия, И.О.

| Дата установки 15 апреля |  |  |  |  | Дата снятия 16 апреля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок наблюдения | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| Температура, ºС (tд) | 15,5 | 19,6 | 13,5 | 8,2 | 0,9 | 0,4 | 4,2 | 9,5 | 15,1 |

Δ=tд – tТ

| Δ' = | Δх+3 –Δх | ; | Δх+1= Δх+ Δ' | ; | Δх+2= Δх+1+ Δ' | ; | tд = tТ + Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (х+3) – х |  |  |  |  |  |  |

Δх , Δх+1, Δх+2 и Δх+3– поправки первого, второго, третьего и четвертого сроков, соответственно.

Δ'– приращение поправки (изменение от данного часа к следующему).

На термограмме обозначают точками и подписывают абсолютные максимум (max) и минимум (min) температуры воздуха за сутки.

Слева над термограммой записывают максимальную, минимальную температуры (с указанием времени) и амплитуду температур (tмакс, tмин, А).

На ленте термографа (под термограммой) записывают столбец из трех цифр для каждого часа, сверху вниз:

1) температура по записи термографа (термограмме) (tТ) – с точностью до десятых,

2) поправка (Δ) – с точностью до сотых

3) исправленное (действительное) значение температуры( tд) – с точностью до десятых.

Практическая работа 												Тема: Обработка ленты термографа

Вариант 5							Выполнил студент 1 курса ____ группы ___________________________________

Фамилия, И.О.

| Дата установки 7 июня |  |  |  |  | Дата снятия 8 июня |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок наблюдения | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| Температура, ºС (tд) | 20,6 | 27,1 | 21,8 | 15,2 | 10,4 | 7,6 | 9,0 | 12,9 | 21,4 |

Δ=tд – tТ

| Δ' = | Δх+3 –Δх | ; | Δх+1= Δх+ Δ' | ; | Δх+2= Δх+1+ Δ' | ; | tд = tТ + Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (х+3) – х |  |  |  |  |  |  |

Δх , Δх+1, Δх+2 и Δх+3– поправки первого, второго, третьего и четвертого сроков, соответственно.

Δ'– приращение поправки (изменение от данного часа к следующему).

На термограмме обозначают точками и подписывают абсолютные максимум (max) и минимум (min) температуры воздуха за сутки.

Слева над термограммой записывают максимальную, минимальную температуры (с указанием времени) и амплитуду температур (tмакс, tмин, А).

На ленте термографа (под термограммой) записывают столбец из трех цифр для каждого часа, сверху вниз:

1) температура по записи термографа (термограмме) (tТ) – с точностью до десятых,

2) поправка (Δ) – с точностью до сотых

3) исправленное (действительное) значение температуры( tд) – с точностью до десятых.

Практическая работа 												Тема: Обработка ленты термографа

Вариант 6							Выполнил студент 1 курса ____ группы ___________________________________

Фамилия, И.О.

| Дата установки 20 мая |  |  |  |  | Дата снятия 21 мая |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок наблюдения | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| Температура, ºС (tд) | 17,3 | 17,1 | 14,8 | 11,5 | 9,4 | 5,5 | 5,9 | 11,0 | 18,9 |

Δ=tд – tТ

| Δ' = | Δх+3 –Δх | ; | Δх+1= Δх+ Δ' | ; | Δх+2= Δх+1+ Δ' | ; | tд = tТ + Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (х+3) – х |  |  |  |  |  |  |

Δх , Δх+1, Δх+2 и Δх+3– поправки первого, второго, третьего и четвертого сроков, соответственно.

Δ'– приращение поправки (изменение от данного часа к следующему).

На термограмме обозначают точками и подписывают абсолютные максимум (max) и минимум (min) температуры воздуха за сутки.

Слева над термограммой записывают максимальную, минимальную температуры (с указанием времени) и амплитуду температур (tмакс, tмин, А).

На ленте термографа (под термограммой) записывают столбец из трех цифр для каждого часа, сверху вниз:

1) температура по записи термографа (термограмме) (tТ) – с точностью до десятых,

2) поправка (Δ) – с точностью до сотых

3) исправленное (действительное) значение температуры( tд) – с точностью до десятых.

Практическая работа 												Тема: Обработка ленты термографа

Вариант 7							Выполнил студент 1 курса ____ группы ___________________________________

Фамилия, И.О.

| Дата установки 17 мая |  |  |  |  | Дата снятия 18 мая |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок наблюдения | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| Температура, ºС (tд) | 0,5 | 5,5 | 2,1 | -3,2 | -6,7 | -11,7 | -10,0 | -4,9 | 2,2 |

Δ=tд – tТ

| Δ' = | Δх+3 –Δх | ; | Δх+1= Δх+ Δ' | ; | Δх+2= Δх+1+ Δ' | ; | tд = tТ + Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (х+3) – х |  |  |  |  |  |  |

Δх , Δх+1, Δх+2 и Δх+3– поправки первого, второго, третьего и четвертого сроков, соответственно.

Δ'– приращение поправки (изменение от данного часа к следующему).

На термограмме обозначают точками и подписывают абсолютные максимум (max) и минимум (min) температуры воздуха за сутки.

Слева над термограммой записывают максимальную, минимальную температуры (с указанием времени) и амплитуду температур (tмакс, tмин, А).

На ленте термографа (под термограммой) записывают столбец из трех цифр для каждого часа, сверху вниз:

1) температура по записи термографа (термограмме) (tТ) – с точностью до десятых,

2) поправка (Δ) – с точностью до сотых

3) исправленное (действительное) значение температуры( tд) – с точностью до десятых.

Практическая работа 												Тема: Обработка ленты термографа

Вариант 8							Выполнил студент 1 курса ____ группы ___________________________________

Фамилия, И.О.

| Дата установки 20 июня |  |  |  |  | Дата снятия 21 июня |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок наблюдения | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| Температура, ºС (tд) | 25,7 | 27,5 | 22,9 | 18,0 | 16,1 | 14,0 | 17,2 | 20,0 | 27,5 |

Δ=tд – tТ

| Δ' = | Δх+3 –Δх | ; | Δх+1= Δх+ Δ' | ; | Δх+2= Δх+1+ Δ' | ; | tд = tТ + Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (х+3) – х |  |  |  |  |  |  |

Δх , Δх+1, Δх+2 и Δх+3– поправки первого, второго, третьего и четвертого сроков, соответственно.

Δ'– приращение поправки (изменение от данного часа к следующему).

На термограмме обозначают точками и подписывают абсолютные максимум (max) и минимум (min) температуры воздуха за сутки.

Слева над термограммой записывают максимальную, минимальную температуры (с указанием времени) и амплитуду температур (tмакс, tмин, А).

На ленте термографа (под термограммой) записывают столбец из трех цифр для каждого часа, сверху вниз:

1) температура по записи термографа (термограмме) (tТ) – с точностью до десятых,

2) поправка (Δ) – с точностью до сотых

3) исправленное (действительное) значение температуры( tд) – с точностью до десятых.

Практическая работа 												Тема: Обработка ленты термографа

Вариант 9							Выполнил студент 1 курса ____ группы ___________________________________

Фамилия, И.О.

| Дата установки 17 июля |  |  |  |  | Дата снятия 18 июля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок наблюдения | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| Температура, ºС (tд) | 31,6 | 35,2 | 30,0 | 21,9 | 16,2 | 15,0 | 20,4 | 26,1 | 31,0 |

Δ=tд – tТ

| Δ' = | Δх+3 –Δх | ; | Δх+1= Δх+ Δ' | ; | Δх+2= Δх+1+ Δ' | ; | tд = tТ + Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (х+3) – х |  |  |  |  |  |  |

Δх , Δх+1, Δх+2 и Δх+3– поправки первого, второго, третьего и четвертого сроков, соответственно.

Δ'– приращение поправки (изменение от данного часа к следующему).

На термограмме обозначают точками и подписывают абсолютные максимум (max) и минимум (min) температуры воздуха за сутки.

Слева над термограммой записывают максимальную, минимальную температуры (с указанием времени) и амплитуду температур (tмакс, tмин, А).

На ленте термографа (под термограммой) записывают столбец из трех цифр для каждого часа, сверху вниз:

1) температура по записи термографа (термограмме) (tТ) – с точностью до десятых,

2) поправка (Δ) – с точностью до сотых

3) исправленное (действительное) значение температуры( tд) – с точностью до десятых.

Практическая работа 												Тема: Обработка ленты термографа

Вариант 10							Выполнил студент 1 курса ____ группы ___________________________________

Фамилия, И.О.

| Дата установки 25 мая |  |  |  |  | Дата снятия 26 мая |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок наблюдения | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| Температура, ºС (tд) | 17,7 | 21,1 | 15,9 | 4,0 | 0,1 | -2,5 | -0,4 | 5,4 | 12,2 |

Δ=tд – tТ

| Δ' = | Δх+3 –Δх | ; | Δх+1= Δх+ Δ' | ; | Δх+2= Δх+1+ Δ' | ; | tд = tТ + Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (х+3) – х |  |  |  |  |  |  |

Δх , Δх+1, Δх+2 и Δх+3– поправки первого, второго, третьего и четвертого сроков, соответственно.

Δ'– приращение поправки (изменение от данного часа к следующему).

На термограмме обозначают точками и подписывают абсолютные максимум (max) и минимум (min) температуры воздуха за сутки.

Слева над термограммой записывают максимальную, минимальную температуры (с указанием времени) и амплитуду температур (tмакс, tмин, А).

На ленте термографа (под термограммой) записывают столбец из трех цифр для каждого часа, сверху вниз:

1) температура по записи термографа (термограмме) (tТ) – с точностью до десятых,

2) поправка (Δ) – с точностью до сотых

3) исправленное (действительное) значение температуры( tд) – с точностью до десятых.

Последовательность операций при обработке ленты термографа

На ленте термографа (под термограммой) для каждого часа записывают сверху вниз три цифры:

1) температура по записи термографа (термограмме) (tТ) – с точностью до десятых долей,

2) поправка (Δ) – с точностью до сотых долей,

3) исправленное (действительное) значение температуры( tд) – с точностью до десятых долей.

В результате под термограммой должно быть три строки, в каждой из которых 25 цифр.

1. Обозначить засечками каждый час на термограмме.

2. Выбрать подходящую шкалу температур, ориентируясь на действительные температуры (см. таблицу).

3. Снять и записать ежечасные значения температур по записям термографа (верхняя строка).

4. Нанести на ленту действительные значения температуры воздуха (нижняя строка на ленте), полученные в сроки наблюдений по сухому термометру психрометра (дано в таблице).

5. Рассчитать разность между действительными значениями температуры (tд), полученными в сроки наблюдения, и показаниями самописца (tТ) – поправки к показаниям записи термографа (Δ):

Δ=tд – tТ

Записать поправки (Δ) в среднюю строку между температурой по термограмме (tТ) и действительной температурой (tд).

6. Определить поправки для всех остальных часов в промежутке между сроками наблюдений:

а) найти разность поправок двух соседних сроков наблюдения;

Δ16 –Δ13		или		Δх+3 –Δх

б) разделить полученную разность на количество часов (в данном случае 3) между ними с точностью до 0,01 ºС и получить Δ' – приращение поправки (изменение за один час):

| Δ' = | Δ16 –Δ13 |  | или |  | Δ' = | Δх+3 –Δх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 – 13 |  |  |  |  | (х+3) – х |

в) к поправке первого срока прибавить Δ' и получить поправку следующего срока (Δ14 или Δх+1); к полученной поправке прибавить Δ' и получить поправку третьего срока (Δ15 или Δх+2).

Δ14= Δ13+ Δ'			или 			Δх+1= Δх+ Δ'

Δ15= Δ14+ Δ'= Δ13+ 2Δ'				или 			Δх+2= Δх+1+ Δ'= Δх+ 2Δ'

Данный пункт выполнить для восьми промежутков между сроками наблюдений.

6. Ввести к показаниям термографа (tТ) вычисленные поправки для каждого часа (Δ) с учетом знака:

tд = tТ + Δ

Записать действительные значения температуры воздуха (tд) (нижняя строка на ленте).

7. Найти по термограмме и обозначить точками и подписать абсолютные максимум (max) и минимум (min) температуры воздуха за сутки. Поправить эти значения поправками ближайших к ним часов. Исправленные значения экстремальных температур записать в верхнем левом углу ленты (t max, t min). В скобках отметить время наступления экстремальных температур. Вычислить суточную амплитуду температур воздуха (А) и записать ее значение ниже экстремумов.