МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.Д.САХАРОВА

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кафедра экологических информационных систем

КАШУБА Алексей Сергеевич

МОНИТОРИНГ И РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ СКРЫТЫХ УТЕЧЕК НА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЯХ АБОНЕНТОВ С УЧЁТОМ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СУБАБОНЕНТОВ

Аннотация

магистерской диссертации

Специальность 1-33 80 01 «Экология (технические науки)»

|  | Научный руководитель к.ф.-м.н., доцент ____________В.А. Иванюкович |
| --- | --- |

Минск, 2019

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность магистерской диссертационной работы заключается в том, что в Республике Беларусь предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) нуждаются в удобной и надежной системе автоматического предоставления данных о величине скрытых утечек на водопроводных сетях абонентов.

Система разрабатывается для локального использования на предприятии «Минскводоканал» с целью автоматизации технологического процесса предоставления данных путем внедрения в существующее программное обеспечение и автоматизации формирования дополнительных соглашений, в том числе с калькуляцией расчета для абонентов услуг водоснабжения УП «Минскводоканал». Система ориентирована на использование web-технологий. Для клиентских мест не требуется каких-либо дополнительных библиотек или функциональных модулей.

Цель работы – создать систему расчета величины скрытых утечек на водопроводных сетях абонентов с учётом водопроводных сетей субабонентов.

Объектом исследования являются методы контроля скрытых утечек водопроводных сетей.

Предмет исследования – алгоритм и программное средство расчета величины скрытых утечек на водопроводных сетях абонентов.

Новизна представленной работы заключается в подходе к обнаружению утечек воды на ранней стадии водной системы, их измерении и подготовке данных для дальнейшего использования.

Положения, выносимые на защиту:

- Алгоритм сбора и обработки данных о скрытых утечек воды в системе водоснабжения.

- Техническая и программная реализация алгоритма системы расчета величины и мониторинга скрытых утечек на водопроводных сетях абонентов.

Задачи:

- изучить основные технологии работы водоканала;

- изучить методы контроля расхода воды на трубопроводах;

- разработать алгоритм расчета величины скрытых утечек;

- разработать структуру базы данных для хранения результатов мониторинга величины скрытых утечек;

- разработать систему передачи расчетных данных в справочник;

- протестировать разработанное программное средство в организации «Минскводоканал».