## Slide 1: Асновы радыётэлеметрыі

## Slide 2: Схема радыётэлеметрычнай сістэмы
Д – датчык; Р – радыёперадатчык; А – антэна; Рэг – сістэма рэгістрацыі; Дш – дэшыфратар.

## Slide 3: У практыцы ДЗ найбольшае распаўсюджванне атрымалі наступныя вымяральныя пераўтваральнікі тэмпературы:
• рэзістыўныя;
• біметалічныя;
• тэрамаэлектрычныя;
• радыяцыйныя;
• акустычныя;
• ёмістыя.

## Slide 4: Прынцып дзеяння рэзістыўных пераўтваральнікаў заснаваны на выкарыстанні залежнасці іх электрычнага супраціўлення ад тэмпературы
Тэрмарэзістары:
а) цыліндрычныя; б) бусінка ў шкляной колбачцы
У залежнасці ад матэрыялу, з якога выраблены рэзістары, яны бываюць металічныя, паўправадніковыя і электралітычныя. Металічныя пераўтваральнікі выкарыстоўваюцца ў самалётнай, аэрастатнай і ракетнай вымяральнай апаратуры, паўправадніковыя і электралітычныя – у радыёзондах.

## Slide 5: Біметалічныя датчыкі тэмпературы рознай формы
Біметалічныя пераўтваральнікі ўяўляюць пласціну, якая складаецца з двух металаў з розным каэфіцыентам цеплавога расшырэння. Яна выгінаецца ў залежнасці ад змянення тэмпературы.
Для вырабу пласціны выкарыстоўваюць нікель і жалеза. Адзін канец біметалічнай пласціны мацуецца нерухома, а другі – перамяшчаецца пры змяненні тэмпературы. Перамяшчэнне перадаецца на стрэлку, якая рухаецца па катушцы з розным электрасупраціўленнем.

## Slide 6: Пераўтваральнікі атмасфернага ціску
Гіпсаметрычныя пераўтваральнікі;
Дэфармацыйныя пераўтваральнікі;
Цеплавыя манометры;
магнітныя электраразрадныя;
радыёактыўныя манометры.

## Slide 7: Тэрмаэлектрычны пераўтваральнік
Яго дзейнасць заснавана на выкарыстанні залежнасці электрарухаючай сілы (ЭРС) ад рознасці тэмпературы ў месцах злучэння розных праваднікоў . Ланцуг, складзены з розных праваднікоў, называецца тэрмапарай. Для тэрмапары, зробленай з двух металаў, ЭРС Е=Ео(Т1 – Т2), дзе Ео – удзельная ЭРС для данай пары металаў, Т1 і Т2 – тэмпература адпаведных спаяў.

## Slide 8: Метады вымярэння атмасфернага ціску падзяляюцца на дзве групы:
1) метады, заснаваныя на вымярэнні сілы дзеяння атмасферы на мембранную, т. зв., анероідную, скрынку;
2) метады, заснаваныя на залежнасці фізічных працэсаў ад ціску, напрыклад, ад тэмпературы кіпення вадкасці і інш.

## Slide 9: Пераўтваральнікі атмасфернага ціску
Гіпсаметрычныя пераўтваральнікі;
Дэфармацыйныя пераўтваральнікі;
Цеплавыя манометры;
магнітныя электраразрадныя;
радыёактыўныя манометры.

## Slide 10: Анероідныя скрынкі адносяцца да дэфармацыйных пераўтваральнікаў
Анероідная скрынка: 1 – вышыня гофра; 2 – упадзіна гофра;
3 – вяршыня гофра; 4 – плоская сярэдзіна; 5 – край мембраны;
6 – рабочы дыяметр, см;
7 – знешні дыяметр, см;
8 – шаг гофра, мм.
Скрынка мае гафрыраваныя сценкі для надання пругкасці. Дыяметр скрынкі 4–6 см, з якой выпампавана паветра. Пад уздзеяннем знешняга атмасфернага ціску сценкі скрынкі сціскаюцца ці расшыраюцца. Ваганні скрынкі перадаюцца на стрэлку, што перамяшчаецца па абмотцы, праз якую працякае электраток.

## Slide 11: Гіпсаметрычныя пераўтваральнікі Схема гіпсаметра: Т – тэрмометр супраціўлення--тэрмарэзістар; Н -- награвальнік
Прынцып дзеяння заснаваны на залежнасці тэмпературы кропкі кіпення вадкасці ад атмасфернага ціску. Пераўтваральнік уяўляе сасуд з вадкасцю, якая кіпіць, і прыладай для вымярэння ціску. У якасці вадкасці выкарыстоўваюць дысталяваную ваду, фрэон-13 і серавуглярод. Тэмпература кіпення вымяраецца пры дапамозе тэрмарэзістараў.

## Slide 12: Метады вымярэння вільготнасці паветра
Выкарыстоўваюць тры метады:
псіхраметрычны,
сарбцыйны ці гіграскапічны,
метад кропкі расы.

## Slide 13: Сутнасць псіхраметрычнага метада заключаецца ў тым, што вільгацеўтрыманне ў паветры вызначаюць па паказаннях двух тэрмометраў, адзін з якіх сухі, а другі намочаны
Формула Дальтона, псіхраметрычная формула:
W – інтэнсіўнасць выпарэння;
Е – е – дэфіцыт вільготнасці;
Р – ціск;
V – хуткасць ветру;
K – каэфіцыент прапарцыянальнасці;
t -- tˊ -- тэмпература сухога і намочанага тэрмометра;
А – аспірацыйны каэфіцыент.

## Slide 14: Пераўтваральнікі вільготнасці паветра
Валосныя;
Плёнкавыя;
Электралітычныя;
Керамічныя.