|  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
|  | Решение заседания кафедры |
|  | географической экологии |
|  | 27.11.2024 № 4 |

# Вопросы для проведения зачета

# по учебной дисциплине «Аналитические методы в геоэкологии»

# Специальность 6-05 -0521 03 Геоэкология

Форма проведения - устная

- Понятие об аналитических методах.

- Понятие о хроматографии.

- Метод кислотно-основного титрования.

- Метод осадительного титрования.

- Электрохимические методы анализа и их классификация.

- Метод окислительно-восстановительного титрования.

- Потенциометрический анализ исследования и его сущность.

- Гравиметрический анализ.

- Качественный химический анализ.

- Методы анализа и определения веществ в природных и сточных водах.

- Центрифугирование.

- Классификация хроматографических методов по механизму разделения веществ.

- Подготовка образцов компонентов окружающей среды для анализа. Средняя проба.

- Классификации хроматографических методов по технике эксперимента и способу относительного перемещения фаз.

- Количественный химический анализ.

- Метод прямой потенциометрии.

- Потенциометрическое титрование.

- Инструментальный анализ (физические и химические методы).

- Правила отбора пробы твердого вещества.

- Методы промывания осадка.

- Основные принципы титриметрического анализа.

- Атомно-эмиссионная спектроскопия.

- Атомно-абсорбционная спектроскопия.

- Взвешивание на весах различного вида.

- Классификация оптических методов анализа.

- Пламенная фотометрия.

- Спектрофотометрический анализ.

- Аналитические признаки веществ и аналитические реакции.

- Методы разделения и анализа веществ.

- Фильтрование с использованием бумажных фильтров.

- Хроматографическое разделение веществ.

- Фильтрование под вакуумом.

- Метод ионообменной (жидкостной) хроматографии.

- Концентрация растворов и способы ее выражения.

- Газовая хроматография.

- Чувствительность аналитических реакций.

- Оптические методы анализа.

- Фотометрическое определение вещества.

- Титрование и его виды.

- Люминесцентный метод и его виды.

- Основной закон поглощения света Бугера-Ламберта-Бера.

- Закон аддитивности светопоглощения. Спектры поглощения.

Доцент кафедры					              Е. Е.Минченок